Приложение № 11 
к Приказу АО «РЭС» 
№ П69-1962 от 19.09.2024

- ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

- «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»)

# СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ, СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА УЧЕТА И ИНЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ И СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), А ТАКЖЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИБОРА УЧЕТА

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ЗАЯВИТЕЛЕЙ): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата не предусмотрена и не взимается.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): намерение заявителя установить, либо заменить ранее установленный прибор учета (измерительные трансформаторы), точка поставки розничного рынка электрической энергии, совпадает с точкой поставки, входящей в состав групп точек поставки на оптовом рынке, технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики заявителя, выполненное в установленном порядке.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и системы учета электрической энергии, а также метрологических характеристик прибора учета.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 10 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя.

- СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращение заявителя с запросом о согласовании. | Намерение заявителя установить, либо заменить ранее установленный прибор учета и иные компоненты измерительных комплексов и систем учета, необходимых для учета электрической энергии. Точка поставки розничного рынка электрической энергии, совпадает с точкой поставки, входящей в состав групп точек поставки на оптовом рынке. Технологическое присоединение к сетям АО «РЭС» (в том числе опосредованно) энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики заявителя в установленном порядке. | Обращение потребителя с запросом о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета. | Обращение с заявкой в офис обслуживания клиентов; письменное обращение нарочно или по почте; заявка по электронной форме на сайте АО «РЭС». | Не ограничен | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 2 | Обработка обращения и согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета. | Наличие в запросе необходимых сведений: - реквизиты и контактные данные заявителя, включая номер телефона; - причины установки либо замены ранее установленного прибора учета, в том числе входящего в состав измерительного комплекса; - место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств; - номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии - места установки существующих приборов учета; - предлагаемые места установки прибора учета, в случае если они отличаются от ранее согласованных мест установки, с обоснованием причины изменения места установки; - информация о приборе учета и (или) об ином оборудовании, которые предполагается установить и заменить, в том числе метрологические характеристики прибора учета: класс точности, тип, срок очередной поверки; - предполагаемые дата и время совершения действий по установке и допуску в эксплуатацию приборов учета (при необходимости допуска в эксплуатацию). | Согласование заявителю места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета. | Согласование, направленное на указанный заявителем адрес электронной почты, или почтовым отправлением по согласованию с заявителем. | 10 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 3 | Отказ в согласовании. | - отсутствие технической возможности установки прибора учета или системы учета в отношении указанных в запросе энергопринимающих устройств на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации - несоответствие предложенных заявителем в запросе мест установки, схем подключения и (или) метрологических характеристик прибора учета требованиям законодательства Российской Федерации. | Отказ в согласовании заявителю места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета с АО «РЭС». | Отказ в согласовании, направленный на указанный заявителем адрес электронной почты, или почтовым отправлением по согласованию с заявителем. | 10 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Информация о режиме работы, адреса и номера контактных телефонов размещены на официальном сайте Россети Новосибирск (АО «РЭС») https://www.eseti.ru

Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющего надзорные функции за деятельностью сетевой организации:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области https://novosibirsk.fas.gov.ru/node/3786 тел. (383) 231-01-42

Подать заявку на установку или замену прибора учета, а также задать вопрос в части учета электрической энергии можно на официальном сайте компании Россети Новосибирск (АО «РЭС») https://www.eseti.ru,  в разделе «Обращения по учету и качеству электроэнергии».