## Sheet1
Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях
Наименование | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч
| Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4 | Гр5 | Гр6 | Гр7 | Гр8 | Гр9 | Гр10
1. Организационные мероприятия | 0 | 0 | 3561 | 962.5 | 4523.5 | 287.828 | 103.1 | 3981.483 | 1611.6 | 5984.011
Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности | Гр3: 1044; Гр5: 1044; Гр8: 1200; Гр10: 1200
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | Гр3: 2141; Гр5: 2141; Гр8: 2122.618; Гр10: 2122.618
Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | Гр3: 376; Гр5: 376; Гр8: 315.716; Гр10: 315.716
Снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз | Гр4: 458.5; Гр5: 458.5; Гр9: 446.6; Гр10: 446.6
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций | Гр5: 0; Гр6: 287.828; Гр7: 103.1; Гр8: 343.149; Гр10: 734.077
Прочие организационные мероприятия | Гр4: 504; Гр5: 504; Гр9: 1165; Гр10: 1165
2. Технические мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341.828 | 2184.475 | 3526.303
Замена проводов на перегруженных линиях электропередачи | Гр5: 0; Гр8: 1341.828; Гр9: 2184.475; Гр10: 3526.303
3. Мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 0 | 0 | 9919.372 | 46316.455 | 56235.827 | 0 | 0 | 12507.53 | 93294.813 | 105802.343
Замена приборов учета электрической энергии на приборы с повышенными классами точности | Гр4: 46316.455; Гр5: 46316.455; Гр9: 44114.93; Гр10: 44114.93
Установка дополнительных приборов учета электрической энергии (в том числе на радиальных линиях электропередачи, отходящих от подстанций) | Гр3: 9919.372; Гр5: 9919.372; Гр8: 12507.53; Гр10: 12507.53
Прочие мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | Гр5: 0; Гр9: 49179.883; Гр10: 49179.883
4. Мероприятия по снижению коммерческих потерь электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 18.904 | 50790.253 | 50809.157
Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | Гр4: 20000; Гр5: 20000; Гр9: 50421.74; Гр10: 50421.74
Замена на воздушных линиях электропередачи "голых" проводов изолированными проводами | Гр5: 0; Гр8: 18.904; Гр9: 368.513; Гр10: 387.417
Итого | 0 | 0 | 13480.372 | 67278.955 | 80759.327 | 287.828 | 103.1 | 17849.745 | 147881.141 | 166121.814
930 10 1:2
ДА
НЕТ