Приложение № 10 
к Приказу АО «РЭС» 
№ П69-1962 от 19.09.2024

- ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

- «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»)

# УСТАНОВКА (ЗАМЕНА) ПРИБОРОВ УЧЕТА, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И (ИЛИ) ИНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ЗАЯВИТЕЛЕЙ): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата предусмотрена в

соответствии с утвержденной калькуляцией, не включающей в себя расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): намерение заявителя установить или заменить прибор учета (измерительные трансформаторы) с последующим вводом в эксплуатацию в случаях, не связанных с истечением срока поверки или эксплуатации, утратой, выходом из строя или неисправностью прибора учета, технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики заявителя, выполненное в установленном порядке.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): установка (замена) и допуск в эксплуатацию прибора учета (измерительных трансформаторов).

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 30 рабочих дней с даты оплаты расходов заявителем.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращение заявителя с заявкой на установку (замену) прибора учета (измерительных трансформаторов). | Намерение заявителя установить (заменить) прибор учета (измерительные трансформаторы) в эксплуатацию. Технологическое присоединение к сетям АО «РЭС» (в том числе опосредованно) энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики заявителя в установленном порядке. | Обращение заявителя с заявкой на установку (замену) и допуск в эксплуатацию прибора учета (измерительных трансформаторов). | Обращение с заявкой в офис обслуживания клиентов; письменное обращение нарочно или по почте; заявка по электронной форме на сайте АО «РЭС. | Не ограничен. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 2 | Обработка обращения, подготовка счета на оплату расходов на приобретение, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, используемого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии. Согласование даты и времени проведения работ. | Наличие в заявке необходимых сведений: - реквизиты и контактные данные заявителя, включая номер телефона заявителя; - место нахождения энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики); - номер договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен); - предлагаемые дата и время проведения работ. | 2.1. Рассмотрение предложенных заявителем даты и времени выполнения работ по установке (замене) оборудования; 2.2. При отсутствии возможности проведения работ в предложенный заявителем срок направление предложения о новой дате и времени; 2.3. При наличии технической возможности установки (замены) прибора учета (измерительных трансформаторов) электрической энергии с заявителем согласовывается стоимость выполнения работ. 2.4. Подготовка и заключение договора на оказание платной услуги по установке (замене) оборудования. 2.5. Уведомление гарантирующего поставщика, собственника прибора учета (измерительных трансформаторов), собственника энергопринимающих устройств, в отношении которых устанавливается прибор учета (измерительные трансформаторы), если он отличается от собственника прибора учета о дате, времени и месте проведения работ по установке и процедуры допуска прибора учета (измерительных трансформаторов) в эксплуатацию. | Способом, согласованным с заявителем. Счет на оплату услуг на бумажном носителе или в электронном виде. На бумажном носителе или в электронном виде. Способом, согласованным с заявителем и гарантирующим поставщиком. | В течение 5 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя. Уведомление гарантирующему поставщику направляется не менее чем за 5 календарных дней до проведения осмотра присоединяемых электроустановок заявителя. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 3 | Техническая проверка расчетного прибора учета (измерительных трансформаторов). | Осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности). | 3.1. Допуск к электроустановке; 3.2. Проверка (осмотр) места установки, определение технической возможности установки (замены) оборудования, проверка состояния прибора учета (измерительных трансформаторов), наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе и пломб поверителя. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета; 3.3. Проведение инструментальной проверки, снятие показаний; 3.4. Снятие контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля. |  | В течение 30 рабочих дней с даты оплаты заявителем счета на оплату услуг. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 4 | Составление Акта проверки прибора учета. |  | 4.1. Составление Акта проверки приборов учета (измерительных трансформаторов); 4.2. Направление копий Акта лицам, не явившемся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. | Акт в письменной форме. Направление способом, согласованным с заявителем (гарантирующим поставщиком) или способом, позволяющим установить факт получения. | По окончанию технической проверки. В течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 5 | Демонтаж существующего оборудования учета (при необходимости). | Наличие существующего прибора учета (измерительных трансформаторов) в месте установки. | Осуществление демонтажа оборудования и передача его собственнику. |  | В течение 30 рабочих дней с даты оплаты заявителем счета на оплату услуг. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 7 | Установка (замена) прибора учета (измерительных трансформаторов). | Наличие допуска представителей сетевой организации к местам установки прибора учета (измерительных трансформаторов). | Установка (замена) нового прибора учета (измерительных трансформаторов). |  | В течение 30 рабочих дней с даты оплаты заявителем счета на оплату услуг. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 8 | Допуск прибора учета в эксплуатацию. | Смонтированный прибор учета (измерительные трансформаторы) в месте установки. | 8.1. Допуск прибора учета (измерительных трансформаторов) в эксплуатацию; 8.2. Установка контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля. |  | В течение 30 рабочих дней с даты оплаты заявителем счета на оплату услуг. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 9 | Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию. | Отсутствие замечаний по результатам проверки установленного прибора учета (измерительных трансформаторов). | 9.1. Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию; 9.2. Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета (измерительных трансформаторов) в эксплуатацию. | Акт допуска прибора учета в эксплуатацию. Направление способом, согласованным с заявителем (гарантирующим поставщиком) или способом, позволяющим установить факт получения. | По окончанию процедуры допуска в эксплуатацию. В течение 2 рабочих дней со дня проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 10 | Составление акта выполненных работ. | Выполнение работ по установке прибора учета в соответствии с условиями заключенного договора на оказание услуг. | Составление акта выполненных работ. | Акт выполненных работ. | В течение 30 рабочих дней с даты оплаты заявителем счета на оплату услуг. |  |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Информация о режиме работы, адреса и номера контактных телефонов размещены на официальном сайте Россети Новосибирск (АО «РЭС») https://www.eseti.ru

Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющего надзорные функции за деятельностью сетевой организации:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области https://novosibirsk.fas.gov.ru/node/3786 тел. (383) 231-01-42

Подать заявку на установку или замену прибора учета, а также задать вопрос в части учета электрической энергии можно на официальном сайте компании Россети Новосибирск (АО «РЭС») https://www.eseti.ru,  в разделе «Обращения по учету и качеству электроэнергии».