Приложение № 12 
к Приказу АО «РЭС» 
№ П69-1962 от 19.09.2024

- ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

- «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»)

УСТАНОВКА (ЗАМЕНА) ПРИБОРОВ УЧЕТА, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И (ИЛИ) ИНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ЗАЯВИТЕЛЕЙ): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата не предусмотрена и не

взимается.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электроэнергии, в том числе не принадлежащих сетевой организации, при наличии точек поставки заявителя в договорах оказания услуг по передаче электроэнергии сетевой организации (в том числе с гарантирующим поставщиком в интересах заявителя) и имеющих надлежащее технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики заявителя, выполненное в установленном порядке, наличие договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики заявителя, заключенного с АО «РЭС».

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): установка (замена) и допуск в эксплуатацию приборов учета (измерительных трансформаторов).

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): в течение 6 месяцев.

- с даты истечения интервала между поверками или срока эксплуатации оборудования учета электрической энергии, если соответствующая дата установлена в договоре энергоснабжения (оказания услуг по передаче электрической энергии);

- с даты получения Обращения, при нахождении прибора учета в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Заявителя (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства);

- с даты выявления истечения срока поверки, срока эксплуатации, выхода из строя или неисправности оборудования учета электроэнергии в ходе проведения его проверки в установленном нормативными правовыми актами порядке;

- с даты признания прибора учета утраченным.

- СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращение заявителя или выявление сетевой организацией факта отсутствия, выхода из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или истечения интервала между поверками прибора учета (измерительных трансформаторов). | Технологическое присоединение к сетям АО «РЭС» (в том числе опосредованно) энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики заявителя в установленном порядке. Наличие точек поставки заявителя в договорах оказания услуг по передаче электроэнергии сетевой организации или договорах энергоснабжения с гарантирующим поставщиком. Наличие договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики заявителя, заключенного с АО «РЭС». Отсутствие, истечение срока между поверками, выход из строя, истечение срока эксплуатации прибора учета (измерительных трансформаторов). | Обращение заявителя или выявление факта отсутствия, выхода из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или истечения интервала между поверками прибора учета (измерительных трансформаторов). | Обращение с заявкой в офис обслуживания клиентов; письменное обращение нарочно или по почте; заявка по электронной форме на сайте АО «РЭС». | Не ограничен. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861). |
| 2 | Обработка обращения заявителя и согласование с заявителем времени и даты осмотра, установки (замены) и допуска в эксплуатацию прибора учета (измерительных трансформаторов). | Получение в процессе обработки заявки следующих сведений: - реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона, а также причины установки либо замены ранее установленного прибора учета (измерительных трансформаторов); - место нахождения энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), в отношении которых лицо, направившее запрос, имеет намерение установить или заменить прибор учета (измерительные трансформаторы); - предлагаемые места установки прибора учета (измерительных трансформаторов) в случае, если они отличаются от ранее согласованных мест установки, с обоснованием причины изменения места установки; - информация о приборе учета (измерительных трансформаторах), которые предполагается установить и заменить; - предполагаемые дата и время совершения действий по установке и допуску в эксплуатацию приборов учета (измерительных трансформаторов), при необходимости допуска в эксплуатацию. Получение корректно оформленного обращения от заявителя. | 2.1. Рассмотрение заявки и анализ информации, поступившей от заявителя. Подготовка данных для формирования запроса на согласование даты и времени осмотра, выполнения работ по установке прибора учета (измерительных трансформаторов) и допуска в эксплуатацию; 2.2. Направление запроса в адрес заявителя о согласовании места, времени и даты осмотра, установки (замены) и допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии (измерительных трансформаторов) с учетом наличия, либо отсутствия технической возможности установки прибора учета электроэнергии (измерительных трансформаторов); 2.3. Уведомление гарантирующего поставщика, собственника прибора учета (измерительных трансформаторов), собственника энергопринимающих устройств, в отношении которых устанавливается прибор учета (измерительные трансформаторы), если он отличается от собственника прибора учета о дате, времени и месте проведения работ по установке и процедуры допуска прибора учета (измерительных трансформаторов) в эксплуатацию. | Прием обращения заявителя. Направление запроса заявителю при необходимости, способом, согласованным с заявителем. Уведомление об установке прибора учета в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности. Направление способом, согласованным с гарантирующим поставщиком. | В течение 15 рабочих дней со дня получения обращения от заявителя посредством сети Интернет. В течении 30 рабочих дней при получении в письменном виде. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). Приказ Минэнерго России от 15.04.2014г. N 186 "О единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями заявителей услуг сетевых организаций". |
| 3 | Техническая проверка расчетного прибора учета (измерительных трансформаторов). | Осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности). | 3.1. Допуск к электроустановке; 3.2. Проверка (осмотр) места установки, определение технической возможности установки прибора учета (измерительных трансформаторов). 3.3. Проверка (осмотр) схемы подключения прибора учета (измерительных трансформаторов), состояние прибора учета (измерительных трансформаторов), наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе оборудования и пломб поверителя; 3.4. Поведение инструментальной проверки, снятие показаний; 3.5. Снятие контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля. |  | В согласованный срок | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 4 | Составление Акта проверки прибора учета. |  | 4.1. Составление Акта проверки приборов учета; 4.2. Направление копий Акта лицам, не явившемся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. | Акт в письменной форме. Направление способом, согласованным с заявителем (гарантирующим поставщиком) или способом, позволяющим установить факт получения. | По окончанию технической проверки. В течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 5 | Демонтаж существующего оборудования учета (при необходимости). | Наличие существующего прибора учета (измерительных трансформаторов) в месте установки. | Осуществление демонтажа оборудования и передача его собственнику. |  | В согласованный срок. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 6 | Установка (замена) прибора учета (измерительных трансформаторов). | Наличие допуска представителей сетевой организации к местам установки прибора учета (измерительных трансформаторов). | Установка (замена) нового прибора учета (измерительных трансформаторов). |  | В согласованный срок, но не более 6 месяцев. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 7 | Допуск прибора учета в эксплуатацию. | Смонтированный прибор учета (измерительные трансформаторы) в месте установки. | 7.1. Допуск прибора учета (измерительных трансформаторов) в эксплуатацию в соответствии с согласованным с заявителем временем и датой допуска в эксплуатацию прибора учета (измерительных трансформаторов); 7.2. Установка контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля. |  | Не позднее 1 месяца с момента установки прибора учета (измерительных трансформаторов). | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 8 | Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию. | Отсутствие замечаний по результатам проверки установленного прибора учета (измерительных трансформаторов). | 8.1. Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию; 8.2. Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета (измерительных трансформаторов) в эксплуатацию. | Акт допуска прибора учета в эксплуатацию. Направление способом, согласованным с заявителем (гарантирующим поставщиком) или способом, позволяющим установить факт получения. | В течение 2 рабочих дней со дня проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Информация о режиме работы, адреса и номера контактных телефонов размещены на официальном сайте Россети Новосибирск (АО «РЭС») https://www.eseti.ru

Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющего надзорные функции за деятельностью сетевой организации:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области https://novosibirsk.fas.gov.ru/node/3786 тел. (383) 231-01-42

Подать заявку на установку или замену прибора учета, а также задать вопрос в части учета электрической энергии можно на официальном сайте компании Россети Новосибирск (АО «РЭС») https://www.eseti.ru,  в разделе «Обращения по учету и качеству электроэнергии».