Приложение № 8 
к Приказу АО «РЭС» 
№ П69-1962 от 19.09.2024

- ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

- «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»)

# ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА УЧЕТА,

# ПОКАЗАНИЯ КОТОРОГО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВА) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ОДНОВРЕМЕННО НА ОПТОВОМ И РОЗНИЧНОМ РЫНКАХ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ЗАЯВИТЕЛЕЙ): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата не предусмотрена и не взимается.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): намерение заявителя ввести в эксплуатацию прибор учета, показания которого используются для определения объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности) одновременно на оптовом и розничном рынках, технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики заявителя, выполненное в установленном порядке;

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): допуск в эксплуатацию прибора учета.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): в течение 30 дней с даты получения запроса.

- СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращение заявителя на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета (измерительных трансформаторов). | Намерение заявителя ввести прибор учета (измерительные трансформаторы), показания которого используются для определения объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности) одновременно на оптовом и розничном рынках, в эксплуатацию. Технологическое присоединение к сетям АО «РЭС» (в том числе опосредованно) энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики заявителя в установленном порядке. | Обращение заявителя на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета (измерительных трансформаторов). | Обращение с заявкой в офис обслуживания клиентов; письменное обращение нарочно или по почте; заявка по электронной форме на сайте АО «РЭС. | Не ограничен. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 2 | Обработка обращения и согласование даты и времени проведения процедуры допуска в эксплуатацию прибора учета (измерительных трансформаторов). | Наличие в заявке необходимых сведений: - реквизиты и контактные данные заявителя, включая номер телефона заявителя; - место нахождения энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики); - номер договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен); - информация и метрологические характеристики прибора учета (измерительных трансформаторов): класс точности, тип, срок очередной поверки оборудования и др. характеристики. - предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска. | 2.1. Рассмотрение предложенных заявителем даты и времени проведения процедуры допуска; 2.2. При отсутствии возможности проведения процедуры допуска оборудования в предложенный заявителем срок направление предложения о новой дате и времени; 2.3. Уведомление гарантирующего поставщика, собственника прибора учета (измерительных трансформаторов), собственника энергопринимающих устройств, в отношении которых устанавливается прибор учета (измерительные трансформаторы), если он отличается от собственника прибора учета о дате, времени и месте проведения работ по установке и процедуры допуска прибора учета (измерительных трансформаторов) в эксплуатацию. | Способом, согласованным с заявителем при подаче им запроса: на указанный заявителем адрес электронной почты, или письменным уведомлением о согласовании, направленным способом, позволяющим установить факт получения. Направление способом, согласованным с гарантирующим поставщиком. | В течение 30 дней с даты получения запроса. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 3 | Техническая проверка. | Осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности). | 3.1. Допуск к электроустановке; 3.2. Проверка (осмотр) места установки и схемы подключения прибора учета (измерительных трансформаторов), в том числе проверка направления тока в электрической цепи, состояние прибора учета (измерительных трансформаторов), наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя, а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета (измерительных трансформаторов) метрологическим характеристикам. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета; 3.3. Установка контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля. |  | В течение 30 дней с даты получения запроса. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 4 | Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию. | Отсутствие замечаний по результатам проверки установленного прибора учета (измерительных трансформаторов). | 5.1. Составление акта допуска прибора учета (измерительных трансформаторов) в эксплуатацию; 5.2. Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета (измерительных трансформаторов) в эксплуатацию. | Акт допуска прибора учета в эксплуатацию в письменной форме. Направление способом, согласованным с заявителем (гарантирующим поставщиком) или способом, позволяющим установить факт получения. | По завершению технической проверки. В течение 2 рабочих дней со дня проведения процедуры допуска. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 5 | Составление акта с отказом в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием причин отказа. | При установлении несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации (при наличии замечаний по результатам проверки п.3). | 6.1. Составление акта с отказом в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием необходимых мероприятий (перечня работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска оборудования в эксплуатацию. 6.2. Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета (измерительных трансформаторов) в эксплуатацию. | Акт допуска прибора учета в эксплуатацию. Направление способом, согласованным с заявителем (гарантирующим поставщиком) или способом, позволяющим установить факт получения. | По завершению технической проверки. В течение 2 рабочих дней со дня проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Информация о режиме работы, адреса и номера контактных телефонов размещены на официальном сайте Россети Новосибирск (АО «РЭС») https://www.eseti.ru

Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющего надзорные функции за деятельностью сетевой организации:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области https://novosibirsk.fas.gov.ru/node/3786 тел. (383) 231-01-42

Подать заявку на установку или замену прибора учета, а также задать вопрос в части учета электрической энергии можно на официальном сайте компании Россети Новосибирск (АО «РЭС») https://www.eseti.ru,  в разделе «Обращения по учету и качеству электроэнергии».