Приложение № 9 
к Приказу АО «РЭС» 
№ П69-1962 от 19.09.2024

- ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

- «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»)

# ПРОВЕРКА, В ТОМ ЧИСЛЕ СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРА УЧЕТА ПЕРЕД ЕГО ДЕМОНТАЖОМ ДЛЯ РЕМОНТА ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ В МЕСТАХ УСТАНОВКИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРИБОРА УЧЕТА

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата не предусмотрена и не взимается.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики заявителя, выполненное в установленном порядке, намерение заявителя демонтировать прибор учета в целях ремонта или реконструкции объектов в местах установки соответствующих приборов учета; наличие у заявителя заключенного договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии).

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): проведение проверки и снятия показаний прибора учета перед его демонтажом.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): в согласованные с заявителем дату и время.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращение заявителя о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения. | Технологическое присоединение к сетям АО «РЭС» (в том числе опосредованно) энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики заявителя в установленном порядке. наличие у заявителя заключенного договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии). | Обращение заявителя о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа. | Обращение с заявкой в офис обслуживания клиентов; письменное обращение нарочно или по почте; заявка по электронной форме на сайте АО «РЭС. | Не ограничен. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 2 | Обработка обращения и согласование даты и времени снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем. | Наличие в заявке необходимых сведений: - реквизиты и контактные данные заявителя, включая номер телефона заявителя; -место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета; -номер договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен); - причина демонтажа прибора учета; - предлагаемые дата и время демонтажа прибора учета, но не ранее 7 рабочих дней со дня направления заявки. | 2.1. Рассмотрение предложенных заявителем даты и времени; 2.2. При отсутствии возможности проведения проверки в предложенный заявителем срок направление предложения о новой дате и времени, не превышающие 10 рабочих дней с даты и времени, которые предложены в заявке; 2.3. Уведомление гарантирующего поставщика, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения, по условиям которого расчеты за потребленную электрическую энергию осуществляются с использованием планируемого к демонтажу прибора учета. | Согласование, направленное на указанный заявителем адрес электронной почты, или почтовым отправлением по согласованию с заявителем. Уведомление способом, согласованным с гарантирующим поставщиком. | В течение 5 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 3 | Техническая проверка. | Осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности). | 3.1. Допуск к электроустановке; 3.2. Проверка (осмотр) места установки и схемы подключения прибора учета, состояния прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии); 3.3. Проведение инструментальной проверки, снятие показаний; 3.4. Снятие контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля. |  | В согласованный с заявителем срок. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |
| 4 | Составление Акта проверки прибора учета. |  | 4.1. Составление Акта проверки приборов учета. 4.2. Направление копий Акта гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), если он не участвовал в процедуре проверки. | Акт в письменной форме. Уведомление способом, согласованным с гарантирующим поставщиком. | По окончанию технической проверки. В течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки. | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442). |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Информация о режиме работы, адреса и номера контактных телефонов размещены на официальном сайте Россети Новосибирск (АО «РЭС») https://www.eseti.ru

Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющего надзорные функции за деятельностью сетевой организации:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области https://novosibirsk.fas.gov.ru/node/3786 тел. (383) 231-01-42

Подать заявку на установку или замену прибора учета, а также задать вопрос в части учета электрической энергии можно на официальном сайте компании Россети Новосибирск (АО «РЭС») https://www.eseti.ru,  в разделе «Обращения по учету и качеству электроэнергии».