## Перечень расценок
1.036
ПЕРЕЧЕНЬ РАСЦЕНОК ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА СТОРОНУ
Заявки на оказание услуг направлять по адресу электронной почты info@eseti.ru.
Рекомендуемый формат заявления прилагается
В зависимости от объема работ возможна корректировка цены
№п/п | Вид работ/услуг | Примечание | Ед.измерения | Цена, руб.с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. | Испытания оборудования*
1 | Испытание кабельной линии 0,4-6-10 кВ |  | 1 испыт. | 9831.05
2 | Испытание кабельной линии 110 кВ |  | 1 испыт. | 12975.36
3 | Испытание оборудования ТП |  | 1 испыт. | 11282.93
4 | Испытание оборудования РП |  | 1 испыт. | 12693.32
5 | Испытание силовых трансформаторов 6-10 кВ |  | 1 испыт. | 8734.63
6 | Испытание силовых ТМ 35-110 кВ (двухобмоточные) |  | 1 испыт. | 14348.19
7 | Испытание силовых ТМ 35-110 кВ (трехобмоточные) |  | 1 испыт. | 19195.53
8 | Испытание силовых трансформаторов 220 кВ |  | 1 испыт. | 28883.49
9 | Испытание вводов 35 кВ |  | 1 испыт. | 5816.82
10 | Испытание вводов 110-220 кВ (негерметичные) |  | 1 испыт. | 6786.32
11 | Испытание вводов 110-220 кВ (герметичные) |  | 1 испыт. | 7367.97
12 | Испытание вводов с твердой бумажной изоляцией |  | 1 испыт. | 4265.67
13 | Испытание трансформатора тока 35кВ |  | 1 испыт. | 8531.36
14 | Испытание трансформатора тока и напряжения 110 кВ |  | 1 испыт. | 10664.19
15 | Испытание трансформатора тока и напряжения 220 кВ |  | 1 испыт. | 14542.08
16 | Испытание изоляции маслянных выключателей 6-10 кВ |  | 1 испыт. | 1264.26
17 | Испытание изоляции секции шин 6-10 кВ |  | 1 испыт. | 3877.89
18 | Испытание одной ячейки для выявления дефектов |  | 1 испыт. | 3683.99
19 | Испытание вентильных разрядников 6-10 кВ |  | 1 испыт. | 1163.36
20 | Испытание вентильных разрядников 35 кВ |  | 1 испыт. | 1745.03
21 | Испытание вентильных разрядников 110 кВ |  | 1 испыт. | 3296.22
22 | Испытание вентильных разрядников 220 кВ |  | 1 испыт. | 6980.19
23 | Замеры емкостных токов в сетях 6-10 кВ (одна секция) |  | 1 испыт. | 7755.78
24 | Измерение сопротивления изоляции КЛ мегометром |  | 1 измер. | 3012.45
25 | Измерение сопротивления контура заземления |  | 1 измер. | 2510.4
26 | Измерение тока КЗ или сопротевления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4 кВ |  | 1 измер. | 3012.45
27 | Замер сопротевления металлосвязи |  | 1 измер. | 1024.46
II. | Испытания электрозащитных средств
28 | Испытание изолирующей штанги оперативной |  | шт
28.1. | Испытание изолирующей штанги оперативной | до 35 кВ |  | 819.56
28.2. | Испытание изолирующей штанги оперативной | 110 кВ |  | 1229.34
28.3. | Испытание изолирующей штанги оперативной | 220 кВ |  | 1639.13
29 | Испытание штанги для переноса и выравнивания потенциала |  | шт
29.1. | Испытание штанги для переноса и выравнивания потенциала | до 35 кВ |  | 819.56
29.2. | Испытание штанги для переноса и выравнивания потенциала | 110 кВ |  | 1229.34
29.3. | Испытание штанги для переноса и выравнивания потенциала | 220 кВ |  | 1639.13
30 | Испытание изолирующих клещей |  | шт
30.1. | Испытание изолирующих клещей | до 1 кВ |  | 614.67
30.2. | Испытание изолирующих клещей | 2-35 кВ |  | 819.56
31 | Испытание указателей напряжения |  | шт
31.1. | Испытание указателей напряжения | до 1 кВ |  | 627.12
31.2. | Испытание указателей напряжения | 6-110 кв |  | 1024.46
32 | Испытание указателей напряжения для проверки совпадения фаз |  |  | 2048.91
33 | Испытание клещей измерительных |  | шт
33.1. | Испытание клещей измерительных до 1 кВ | до 1 кВ | шт | 614.67
33.2. | Испытание клещей измерительных 6-110 кВ | 6-110 кВ | шт | 819.56
34 | Испытание устройства для прокола кабеля |  | шт | 614.67
35 | Испытание средств индивидуальной защиты (перчатки, калоши, боты) |  | 1 пара | 627.12
36 | Испытание изолирующих накладок |  | шт | 409.79
37 | Испытание изолирующих колпаков |  | шт | 409.79
38 | Испытание ручного изолирующиго инструмента |  | шт | 418.07
III. | Испытания трансформаторного масла
39 | Химический анализ трансформаторного масла |  | 1 анализ | 924.29
40 | Испытание трансформаторного масла |  | 1 испыт. | 924.29
IV. | Испытания изоляции станков и электроинструмента*
41 | Испытание сварочного трансформатора |  | шт | 2618.13
42 | Испытание ручного электроинструмента |  | шт | 614.67
43 | Испытание изоляции заточного станка |  | шт | 819.56
V. | Испытания предохранительных поясов, монтерских когтей и лазов
44 | Испытание предохранительного пояса |  | шт | 1014.66
45 | Испытание когтей и лазов монтерских |  | 1 пара | 3272.66
VI. | Испытания изоляции и оборудования осветительной сети*
46 | Испытание изоляции осветительной сети одной группы |  | 1 испыт. | 2048.91
47 | Измерение сопротивления изоляции осветительной сети одной группы |  | 1 измер. | 2346.54
48 | Измерение сопротивления изоляции обмотки понижающего трансформатора |  | 1 измер. | 196.71
VII. | Испытания трансформаторов тока до 10 кВ и электродвигателей*
49 | Испытание трансформатора тока напряжением до 10 кВ |  | 1 испыт. | 2717.52
50 | Измерение сопротивления изоляции электродвигателя |  | 1 измер. | 2458.68
*Без учета стоимости доставки бригады к месту выполнения работ и обратно