## Перечень расценок
ПЕРЕЧЕНЬ РАСЦЕНОК ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА СТОРОНУ
Заявки на оказание услуг направлять по адресу электронной почты info@eseti.ru.
Рекомендуемый формат заявления прилагается
В зависимости от объема работ возможна корректировка цены
№п/п | Вид работ/услуг | Примечание |  | Ед.измерения | Цена, руб.с НДС
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
Прочие услуги на сторону*
I. | Допуск бригады сторонних организаций для эл/монтажных работ на ВЛ 35-220кВ
1 | Допуск бригады сторон.организ. на эл/монтаж.работы ВЛ 35-220кв., в том числе для размещения линий связи и их отдельных элементов |  |  | 1 доп. | 15405.98
2 | Допуск бригады сторон.организ. на эл/монтаж.работы ВЛ 35-220кв. (без отключения ВЛ), в том числе для размещения линий связи и их отдельных элементов |  |  | 1 доп. | 7532.06
II. | Допуск бригады сторонних оганизаций для эл/монтажных работ на ВЛ 0,4-10 кВ | (без отключения ВЛ)
3 | Допуск бригады сторон.организ. на эл/монтаж.работы ВЛ 6-10кв, в том числе для размещения линий связи и их отдельных элементов |  |  | 1 доп. | 10427.27
4 | Допуск бригады сторон.организ.на эл/монтаж..работы ВЛ 0,4 кВ, в том числе для размещения линий связи и их отдельных элементов |  |  | 1 доп. | 9767.55
IV. | Допуск бригад сторонних организаций на КЛ, ТП, ПС
5 | Допуск бригады сторон.организации на КЛ 0,4 кВ,6-10кВ,в том числе для размещения линий связи и их отдельных элементов |  |  | 1 доп. | 10377.44
6 | Допуск бригады сторон.организации в ТП, РП |  |  | 1 доп. | 12023.16
7 | Допуск бригады сторон.организации в ПС |  |  | 1 доп. | 13619.06
V. | Монтаж кабельных муфт
8 | Монтаж концевой муфты (тип КВТп 1-10 кВ) при прокладке КЛ |  |  | 1 шт. | 16234.55
9 | Монтаж соединительной муфты (тип 10 СТп) при прокладке КЛ |  |  | 1 шт. | 16234.55
VI. | Подключение/отключение нового воздушного ввода от ВЛ-0,4 кВ
10 | Подключение/отключение нового воздушного ввода с ВЛ-0,4 кВ (для ТУ, выданных до 01.07.2006г)
10.1. | Подключение/отключение нового воздушного ввода с ВЛ-0,4 кВ (для ТУ, выданных до 01.07.2006г) | однофазного для юридических лиц |  | 1 подкл. | 7111.86
10.2. | Подключение/отключение нового воздушного ввода с ВЛ-0,4 кВ (для ТУ, выданных до 01.07.2006г) | трехфазного для юридических лиц |  | 1 подкл. | 8273.86
10.3. | Подключение /отключение нового воздушного ввода с ВЛ-0,4 кВ (для ТУ, выданных до 01.07.06г) | трехфазного для физических лиц |  | 1 подкл. | 8097.87
10.4. | Подключение/отключение нового воздушного ввода с ВЛ-0,4 кВ однофазного для физических лиц (для ТУ, выданных до 01.07.2006г) | однофазного для физических лиц |  | 1 подкл. | 5009.48
VII. | Выезд бригады на производство оперативных переключений
11 | Выезд бригады на производство оперативных переключений |  |  | 1 выезд. | 5823.3
12 | Выезд бригады на отключение (включение) фидера на ПС |  |  | 1 выезд. | 8005.08
VIII. | Входной контроль кабеля перед прокладкой и Аттестация электромонтеров-кабельщиков
13 | Входной контроль кабеля перед прокладкой |  |  | 1 шт. | 1447.56
14 | Аттестация электромонтеров-кабельщиков |  |  | 1 чел. | 2067.95
IX. | Ревизия предохранителей
15.1. | Ревизия предохранителей | 30 А |  | 1 шт. | 2917.79
15.2. | Ревизия предохранителей | 50 А |  | 1 шт. | 2917.79
X. | Ревизия силовых трансформаторов
16.1. | Ревизия трансформаторов | до 400 ква | 60 час | 1 шт. | 64806.02
16.2. | Ревизия трансформаторов | до 400 ква | 24 час | 1 шт. | 28278.3
16.3. | Ревизия трансформаторов | 630 кв и выше | 72 час | 1 шт. | 76981.94
16.4. | Ревизия трансформаторов | 630 кв и выше | 30 час | 1 шт. | 34366.26
17 | Ревизия сухих трансформаторов |  |  | 1 шт. | 36282.48
XI. | Услуги, выполняемые по разовым сделкам
18 | Сушка трансформаторного масла |  |  | 1 кг | 3.5
19 | Оперативное обслуживание РУ 6-10 кВ ТП |  |  | 1 выезд | 4002.54
20 | Установка устройства заземляющего спуска нулевого провода |  |  | 1 уст. | 568.94
21 | Замена одного счетчика фидерной ячейки 6-10 кВ |  |  | 1 шт. | 3451.46
22 | Замена одного комплекта трансформатора тока |  |  | 1 шт. | 35403.8
23 | Спиливание 1 дерева (без вывоза) |  |  | 1 дерево | 15252.62
24 | Вывоз 1 дерева (без спиливания) |  |  | 1 дерево | 6789.83
25 | Разогрев грунта с использованием паровой установки |  |  | 1 выезд | 47424.44
26 | Обслуживание светильника уличного освещения |  |  | 1 шт | 1702.82
27 | Монтаж светильника уличного освещения |  |  | 1шт | 3136.65
28 | Установка в КТП щита учета уличного освещения |  |  | 1шт | 9559.92
29 | Рытье котлована под монтаж соединительной муфты на КЛ-0,4-10 кВ (лето) с последующей засыпкой |  |  | 1 котлован | 26636.66
30 | Рытье котлована под монтаж соединительной муфты на КЛ-0,4-10 кВ (зима) с последующей засыпкой |  |  | 1 котлован | 50899.55
31 | Выезд бригады в ТП для отключения (включения) потребителя |  |  | 1 выезд | 2473.74
32 | Рассмотрение обращений заинтересованных лиц о размещении объектов в охранных зонах (рассмотрение проектной документации по сближению, пересечению инженерных коммуникаций с объектами АО "РЭС", рассмотрение проектов производства работ в охранных зонах) |  |  | 1 согласование | 4801.66
33 | Надзор за состоянием концевой муфты КЛ-10 кВ в ТП (РП) во время определения места повреждения КЛ сторонней организацией |  |  | 1 ячейка | 3036.56
34 | Ревизия разъединителя РЛНД - 10 кВ |  |  | 1 разъединитель | 8801.67
35 | Проверка релейной защиты и автоматики отходящей ячейки в ТП (РП) |  |  | 1 проверка | 22024.26
36 | Рассмотрение обращений заинтересованных лиц в согласовании однолинейных схем, при проведении реконструкции внутренних сетей электроснабжения без изменений схемы внешнего электроснабжения и величины присоединенной мощности |  |  | 1 обращение | 4801.66
37 | Рассмотрение обращений заинтересованных лиц в размещении элементов благоустройства в охранной зоне ОЭСХ (пешеходных дорожек, автомобильных проездов, установка заборов, шлагбаумов, объектов озеленения и др.) |  |  | 1 обращение | 3794.25
38 | Согласование правильности наненсения коммуникаций АО "РЭС" на топооснове для объектов, протяженностью более 500м, масштаб 1:500 |  |  | согласование 1 км топоосновы | 7588.53
39 | Согласование правильности наненсения коммуникаций АО "РЭС" на топооснове для объектов, протяженностью до 500м, масштаб 1:500 |  |  | чел/час | 3794.25
40 | Контроль за деятельностью сторонних организаций при проведении работ в охранной зоне ЛЭП по инициативе Заявителя |  |  | услуга | 6569.99
41 | Проведение вводного инструктажа для Заказчика/подрядчика Заказчика для производства работ по размещению ВОЛС на 0,4-10 кВ |  |  | 1 инструктаж | 2468.16
42 | Сопровождение персонала Заказчика/подрядчика Заказчика для производства работ по размещению ВОЛС на ВЛ 0,4-10 кВ |  |  | бригада/час | 2136.87
43 | Согласование проектной документации подрядчика Заказчика для производства работ по размещению ВОЛС на ВЛ 0,4-10 кВ |  |  | 1 проект | 9490.38
44 | Подготовка и выдача ТУ для производства работ по размещению ВОЛС на ВЛ 0,1-10 кВ |  |  | 1 условия | 9904.52
45 | Установка укоса** |  |  | услуга | 4108.89
46 | Подвес 1 км изолированного провода с несколькими жиилами при 30 опорах** |  |  | 1км | 2930.69
47 | Предоставление ВЛ 0,4 кВ во временное ограниченное пользование для размещения камер видеонаблюдения без одновременного заключения договора на ОТО |  |  | 1 опора | 133.76
48 | Предоставление ВЛ 0,4 кВ во временное ограниченное пользование для размещения камер видеонаблюдения при одновременном заключении договора на ОТО (стоимость взымается дополнительно к полной стоимости договора на ОТО) |  |  | 1 опора | 47.99
49 | Предоставление ВЛ 6(10) кВ во временное ограниченное пользование для размещения камер видеонаблюдения без одновременного заключения договора на ОТО |  |  | 1 опора | 219.5
50 | Предоставление ВЛ 6(10) кВ во временное ограниченное пользование для размещения камер видеонаблюдения при одновременном заключении договора на ОТО (стоимость взымается дополнительно к полной стоимости договора на ОТО) |  |  | 1 опора | 41.84
51 | Расчет электрических нагрузок для заявителей, желающих заключить договор на технологическое присоединение мощностью до 150 кВ по 3 категории по надежности электроснабжения на возмездной основе |  |  | услуга | 2320.67
52 | Подготовка ТР/ТУ, определяющих принадлежность, техническую возможность, объем ориентировочных работ, связанных с переустройством принадлежащих АО "РЭС" сетей напряжением 0,4-10кВ |  |  | 1 проект | 23637.24
53 | Подготовка ТР/ТУ, определяющих принадлежность, техническую возможность, объем ориентировочных работ, связанных с переустройством принадлежащих АО "РЭС" сетей напряжением 35-110кВ |  |  | 1 проект | 74079.49
54 | Согласование маршрутов транспортных средств, пересекающих воздушные линии электропередачи |  |  | 1 согласование | 8489.97
55 | Энергетическое обследование объектов электросетевого хозяйства потребителей |  |  | услуга | индивидуальная плата
56 | Наладка релейной защиты и автоматики отходящей ячейки в ТП (РП)*** |  |  | 1 ячейка | 107820.88
57 | Демонтаж/монтаж резины (бортовка) 1 колеса для легковых автомобилей R13, R14, R15, К16 |  |  | 1 колесо | договорная
58 | Демонтаж/монтаж резины (бортовка) 1 колеса для автомобилей УАЗ, Газель, Джип |  |  | 1 колесо | договорная
59 | Демонтаж/монтаж резины (бортовка) 1 колеса для автомобилей ЗИЛ |  |  | 1 колесо | договорная
60 | Снятие/установка одного колеса (легковой автомобиль) |  |  | 1 колесо | договорная
61 | Снятие/установка одного колеса (УАЗ, Газель, Джип) |  |  | 1 колесо | договорная
62 | Балансировка одного колеса для легковых автомобилей (без учета материалов) |  |  | 1 колесо | договорная
63 | Балансировка одного колеса для автомобилей УАЗ, ГАЗЕЛЬ, Джип (без учета материалов) |  |  | 1 колесо | договорная
64 | Ремонт камеры легковых автомобилей, автомобилей УАЗ, Газель, Джип |  |  | 1 камера | договорная
65 | Прокол кабеля с использованием НГПИ |  |  | услуга | 2675.08
66 | Подготовка и выдача Соглашения о компенсации переустройства (СКП) |  |  | услуга | 79376.18
67 | Расчет предварительного размера компенсации переустройства ( ПРК) |  |  | услуга | 23264.22
68 | Сопровождение СКП |  |  | услуга | 66797.61
69 | Согласование проектной документации на вынос ЛЭП 0,4-10 кВ |  |  | услуга | 56466.11
70 | Согласование проектной документации Заявителя ЛЭП 35-110 кВ |  |  | услуга | 127054.79
71
72
*Без учета стоимости доставки бригады к месту выполнения работ и обратно