## Таблица 1
Таблица 1. Стоимость проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ
№ п/п | Принятое сокращение | Наименование работ | Ед.изм. | Удельная стоимость работ в ценах 2023 г., руб. без НДС |  |  | Удельная стоимость работ (без учета давальческих ТМЦ) в ценах 2023 г., руб. без НДС
|  |  |  | Всего | Проектно-изыскательские работы | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | Давальческие ТМЦ | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | СИП 2х16 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 2х16 | км | 1921187.85 | 150801 | 1770386.85 | 702995.45 | 1067391.4
2 | СИП 2х25 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 2х25 | км | 1933975.76 | 150801 | 1783174.76 | 715448.46 | 1067726.3
3 | СИП 2х35 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 2х35 | км | 2004239.85 | 150801 | 1853438.85 | 785712.55 | 1067726.3
4 | СИП 4х16 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 4х16 | км | 1963737.43 | 150801 | 1812936.43 | 759602.12 | 1053334.31
5 | СИП 4х25 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 4х25 | км | 2003528 | 150801 | 1852727 | 799392.69 | 1053334.31
6 | СИП 4х35 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 4х35 | км | 2030092.91 | 150801 | 1879291.91 | 825957.6 | 1053334.31
7 | СИП 4х50 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 4х50 (3х50+1х54,6) | км | 2120695.41 | 150801 | 1969894.41 | 916560.09 | 1053334.32
8 | СИП 4х70 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 4х70 | км | 2216604.06 | 150801 | 2065803.06 | 1012468.75 | 1053334.31
9 | СИП 4х95 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 4х95 | км | 2314614.74 | 150801 | 2163813.74 | 1110479.43 | 1053334.31
10 | СИП 3х25+1х35 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 3х25+1х35 | км | 2055953.36 | 150801 | 1905152.36 | 851818.05 | 1053334.31
11 | СИП 3х35+1х50 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 3х35+1х50 | км | 2021878.01 | 150801 | 1871077.01 | 817742.7 | 1053334.31
12 | СИП 3х70+1х50 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 3х70+1х50 | км | 2095326.42 | 150801 | 1944525.42 | 892642.58 | 1051882.84
13 | СИП 3х95+1х70 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 3х95+1х70 | км | 2111048.87 | 150801 | 1960247.87 | 906913.56 | 1053334.31
14 | СИП 3х120+1х95 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 3х120+1х95 | км | 2290947.2 | 150801 | 2140146.2 | 1086811.88 | 1053334.32
15 | СИП 3х35+1х50+1х16 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 3х35+1х50+1х16 | км | 2022093.9 | 150801 | 1871292.9 | 817958.58 | 1053334.32
16 | СИП 3х50+1х50+1х16 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 3х50+1х50+1х16 | км | 2068622.26 | 150801 | 1917821.26 | 864486.95 | 1053334.31
17 | СИП 3х50+1х50 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 3х50+1х50 | км | 2041034.75 | 150801 | 1890233.75 | 836899.44 | 1053334.31
18 | СИП 3х70+1х50+1х25 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 3х70+1х50+1х25 | км | 2150816.7 | 150801 | 2000015.7 | 946681.39 | 1053334.31
19 | СИП 3х70+1х70+1х16 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 3х70+1х70+1х16 | км | 2176813.5 | 150801 | 2026012.5 | 972678.19 | 1053334.31
20 | СИП 3х95+1х95+1х25 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 3х95+1х95+1х25 | км | 2257803.55 | 150801 | 2107002.55 | 1053668.23 | 1053334.32
21 | СИП 3х95+1х95+2х16 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 3х95+1х95+2х16 | км | 2267279.65 | 150801 | 2116478.65 | 1063144.34 | 1053334.31
22 | 2_СИП-2 3х50+1х54,6 | Строительство двухцепной воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП-2 3х50+1х54,6 | км | 2292941.75 | 157326 | 2135615.75 | 1028522.44 | 1107093.31
23 | 2_СИП-2 3х70+1х70 | Строительство двухцепной воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП-2 3х70+1х70 | км | 2427429.77 | 157326 | 2270103.77 | 1178117.67 | 1091986.1
24 | 2_СИП-2 3х95+1х95 | Строительство двухцепной воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП-2 3х95+1х95 | км | 2613952.28 | 157326 | 2456626.28 | 1364640.18 | 1091986.1
25 | 2_СИП-2 3х120+1х95 | Строительство двухцепной воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП-2 3х120+1х95 | км | 2722916.16 | 157326 | 2565590.16 | 1473604.06 | 1091986.1
26 | АС-35 (А-35) | Строительство воздушной ЛЭП-6 (10) кВ с проводом АС-35 (А-35) | км | 1734295.41 | 169025 | 1565270.41 | 540294.81 | 1024975.6
27 | АС-50 (А-50) | Строительство воздушной ЛЭП-6 (10) кВ с проводом АС-50 (А-50) | км | 1784027.62 | 169025 | 1615002.62 | 590027.02 | 1024975.6
28 | АС-70 (А-70) | Строительство воздушной ЛЭП-6 (10) кВ с проводом АС-70 (А-70) | км | 1817805.17 | 169025 | 1648780.17 | 623804.57 | 1024975.6
29 | АС-95 (А-95) | Строительство воздушной ЛЭП-6 (10) кВ с проводом АС-95 (А-95) | км | 1903759.68 | 169025 | 1734734.68 | 709759.08 | 1024975.6
30 | АС-120 (А-120) | Строительство воздушной ЛЭП-6 (10) кВ с проводом АС-120 (А-120) | км | 1865336.59 | 169025 | 1696311.59 | 671335.99 | 1024975.6
31 | СИП 1х50 | Строительство воздушной ЛЭП-6 (10) кВ с проводом СИП 1х50 (сечением до 50мм) | км | 1866412.2 | 169025 | 1697387.2 | 637480 | 1059907.2
32 | СИП 1х70 | Строительство воздушной ЛЭП-6 (10) кВ с проводом СИП 1х70 | км | 2002216.81 | 169025 | 1833191.81 | 772872.44 | 1060319.37
33 | СИП 1х95 | Строительство воздушной ЛЭП-6 (10) кВ с проводом СИП 1х95 | км | 1964684.21 | 169025 | 1795659.21 | 735752.02 | 1059907.19
34 | СИП 1х120 | Строительство воздушной ЛЭП-6 (10) кВ с проводом СИП 1х120 | км | 2143059.99 | 169025 | 1974034.99 | 914127.8 | 1059907.19
35 | АВВГ 4х50 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВВГ 4х50 в траншее | км | 2643712.5487 | 351988 | 2291724.5487 | - | -
36 | АВБбШ 4х16 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШ 4х16 в траншее | км | 2490113.2528 | 351988 | 2138125.2528 | - | -
37 | АВБбШ 4х50 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШ 4х50 в траншее | км | 2693381.7649 | 351988 | 2341393.7649 | - | -
38 | АВБбШ 4х70 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШ 4х70 в траншее | км | 2761086.6828 | 351988 | 2409098.6828 | - | -
39 | АВБбШ 4х95 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШ 4х95 в траншее | км | 2932827.379 | 351988 | 2580839.379 | - | -
40 | АПВБбШ 4х35 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х35 в траншее | км | 2662377.1375 | 351988 | 2310389.1375 | - | -
41 | АПВБбШ 4х50 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х50 в траншее | км | 2750413.0606 | 351988 | 2398425.0606 | - | -
42 | АПВБбШ 4х70 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х70 в траншее | км | 2793647.6196 | 351988 | 2441659.6196 | - | -
43 | АПВБбШ 4х95 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х95 в траншее | км | 2978379.5719 | 351988 | 2626391.5719 | - | -
44 | АПВБбШ 4х120 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х120 в траншее | км | 2947253.5281 | 351988 | 2595265.5281 | - | -
45 | АПВБбШ 4х185 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х185 в траншее | км | 3451401.0979 | 351988 | 3099413.0979 | - | -
46 | ААБ2л 4х35 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х35 в траншее | км | 2813879.2813 | 351988 | 2461891.2813 | - | -
47 | ААБ2л 4х50 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х50 в траншее | км | 3065967.1051 | 351988 | 2713979.1051 | - | -
48 | ААБ2л 4х70 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х70 в траншее | км | 3134738.2687 | 351988 | 2782750.2687 | - | -
49 | ААБ2л 4х95 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х95 в траншее | км | 3009936.0836 | 351988 | 2657948.0836 | - | -
50 | ААБ2л 4х120 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х120 в траншее | км | 3238315.6867 | 351988 | 2886327.6867 | - | -
51 | ААБ2л 4х150 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х150 в траншее | км | 3396908.4535 | 351988 | 3044920.4535 | - | -
52 | ААБ2л 4х185 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х185 в траншее | км | 3509878.3282 | 351988 | 3157890.3282 | - | -
53 | ААБ2л 4х240 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х240 в траншее | км | 3814019.4886 | 351988 | 3462031.4886 | - | -
54 | АПВБбШ 4х240 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х240 в траншее | км | 3747308.222 | 351988 | 3395320.222 | - | -
55 | АВВГ 5х16 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВВГ 5х16 в траншее | км | 2522453.4297 | 351988 | 2170465.4297 | - | -
56 | АВБбШ 4х150 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШ 4х150 в траншее | км | 3332360.5474 | 351988 | 2980372.5474 | - | -
57 | АВБбШ 4х185 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШ 4х185 в траншее | км | 3552196.4962 | 351988 | 3200208.4962 | - | -
58 | АВБбШ 4х240 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШ 4х240 в траншее | км | 3681888.3385 | 351988 | 3329900.3385 | - | -
59 | АПВБбШ 4х150 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х150 в траншее | км | 3569669.0248 | 351988 | 3217681.0248 | - | -
60 | 2_ААБ2л 4х50 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х50 в траншее | км | 4059211.16 | 415201 | 3644010.16 | - | -
61 | 2_ААБ2л 4х70 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х70 в траншее | км | 4229580.86 | 415201 | 3814379.86 | - | -
62 | 2_ААБ2л 4х95 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х95 в траншее | км | 4138773.4361 | 415201 | 3723572.4361 | - | -
63 | 2_ААБ2л 4х120 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х120 в траншее | км | 4595532.6629 | 415201 | 4180331.6629 | - | -
64 | 2_ААБ2л 4х150 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х150 в траншее | км | 4912718.1965 | 415201 | 4497517.1965 | - | -
65 | 2_ААБ2л 4х185 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х185 в траншее | км | 5138657.9459 | 415201 | 4723456.9459 | - | -
66 | 2_ААБ2л 4х240 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х240 в траншее | км | 5746940.277 | 415201 | 5331739.277 | - | -
67 | 2_АПВБбШ 4х35 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х35 в траншее | км | 3443655.5851 | 415201 | 3028454.5851 | - | -
68 | 2_АПВБбШ 4х50 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х50 в траншее | км | 3619727.4416 | 415201 | 3204526.4416 | - | -
69 | 2_АПВБбШ 4х70 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х70 в траншее | км | 3706196.5699 | 415201 | 3290995.5699 | - | -
70 | 2_АПВБбШ 4х95 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х95 в траншее | км | 4075660.4127 | 415201 | 3660459.4127 | - | -
71 | 2_АПВБбШ 4х120 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х120 в траншее | км | 4013408.3354 | 415201 | 3598207.3354 | - | -
72 | 2_АПВБбШ 4х150 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х150 в траншее | км | 5258239.3391 | 415201 | 4843038.3391 | - | -
73 | 2_АПВБбШ 4х185 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х185 в траншее | км | 5021703.4956 | 415201 | 4606502.4956 | - | -
74 | 2_АПВБбШ 4х240 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х240 в траншее | км | 5613517.7232 | 415201 | 5198316.7232 | - | -
75 | 4_АПВБбШ 4х35 в траншее | Прокладка четырех кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х35 в траншее | км | 5289243.1006 | 541627 | 4747616.1006 | - | -
76 | 4_АПВБбШ 4х50 в траншее | Прокладка четырех кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х50 в траншее | км | 5641386.8033 | 541627 | 5099759.8033 | - | -
77 | 4_АПВБбШ 4х70 в траншее | Прокладка четырех кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х70 в траншее | км | 5814325.1011 | 541627 | 5272698.1011 | - | -
78 | 4_АПВБбШ 4х95 в траншее | Прокладка четырех кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х95 в траншее | км | 6553252.9 | 541627 | 6011625.9 | - | -
79 | 4_АПВБбШ 4х120 в траншее | Прокладка четырех кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х120 в траншее | км | 6428748.7248 | 541627 | 5887121.7248 | - | -
80 | 4_АПВБбШ 4х150 в траншее | Прокладка четырех кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х150 в траншее | км | 8918410.7528 | 541627 | 8376783.7528 | - | -
81 | 4_АПВБбШ 4х240 в траншее | Прокладка четырех кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х240 в траншее | км | 9628967.521 | 541627 | 9087340.521 | - | -
82 | ААБ2л 4х35 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х35 в траншее в трубе | км | 3174783.2576 | 351988 | 2822795.2576 | - | -
83 | ААБ2л 4х50 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х50 в траншее в трубе | км | 3421928.1835 | 351988 | 3069940.1835 | - | -
84 | ААБ2л 4х70 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х70 в траншее в трубе | км | 3501938.2024 | 351988 | 3149950.2024 | - | -
85 | ААБ2л 4х95 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х95 в траншее в трубе | км | 3379583.1222 | 351988 | 3027595.1222 | - | -
86 | ААБ2л 4х120 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х120 в траншее в трубе | км | 3558121.5506 | 351988 | 3206133.5506 | - | -
87 | ААБ2л 4х150 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х150 в траншее в трубе | км | 3711695.7351 | 351988 | 3359707.7351 | - | -
88 | ААБ2л 4х240 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х240 в траншее в трубе | км | 4120628.1273 | 351988 | 3768640.1273 | - | -
89 | АПВБбШ 4х50 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х50 в траншее в трубе | км | 3112561.4726 | 351988 | 2760573.4726 | - | -
90 | АПВБбШ 4х70 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х70 в траншее в трубе | км | 3150305.7505 | 351988 | 2798317.7505 | - | -
91 | АПВБбШ 4х95 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х95 в траншее в трубе | км | 3348645.3624 | 351988 | 2996657.3624 | - | -
92 | АПВБбШ 4х120 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х120 в траншее в трубе | км | 3318129.6348 | 351988 | 2966141.6348 | - | -
93 | АПВБбШ 4х150 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х150 в траншее в трубе | км | 3820264.8524 | 351988 | 3468276.8524 | - | -
94 | АПВБбШ 4х185 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х185 в траншее в трубе | км | 3765119.8987 | 351988 | 3413131.8987 | - | -
95 | АПВБбШ 4х240 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х240 в траншее в трубе | км | 4055224.9092 | 351988 | 3703236.9092 | - | -
96 | 2_АПВБбШ 4х120 в траншее в трубе | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х120 в траншее в трубе | км | 4895489.6955 | 415201 | 4480288.6955 | - | -
97 | 2_АПВБбШ 4х150 в траншее в трубе | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х150 в траншее в трубе | км | 5899760.1307 | 415201 | 5484559.1307 | - | -
98 | 2_АПВБбШ 4х240 в траншее в трубе | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х240 в траншее в трубе | км | 6369680.2546 | 415201 | 5954479.2546 | - | -
99 | 2_ААБ2л 4х50 в траншее в трубе | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х50 в траншее в трубе | км | 5103086.7723 | 415201 | 4687885.7723 | - | -
100 | 2_ААБ2л 4х70 в траншее в трубе | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х70 в траншее в трубе | км | 5263106.8307 | 415201 | 4847905.8307 | - | -
101 | 2_ААБ2л 4х95 в траншее в трубе | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х95 в траншее в трубе | км | 5018396.66 | 415201 | 4603195.66 | - | -
102 | 2_ААБ2л 4х120 в траншее в трубе | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х120 в траншее в трубе | км | 5375473.5168 | 415201 | 4960272.5168 | - | -
103 | 2_ААБ2л 4х150 в траншее в трубе | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х150 в траншее в трубе | км | 5682621.8961 | 415201 | 5267420.8961 | - | -
104 | 2_ААБ2л 4х185 в траншее в трубе | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х185 в траншее в трубе | км | 5904131.4507 | 415201 | 5488930.4507 | - | -
105 | 2_ААБ2л 4х240 в траншее в трубе | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х240 в траншее в трубе | км | 6500486.6805 | 415201 | 6085285.6805 | - | -
106 | ААБ2л 4х35 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х35 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1613777.2618 | 455604 | 1158173.2618 | - | -
107 | ААБ2л 4х50 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х50 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1638491.7513 | 455604 | 1182887.7513 | - | -
108 | ААБ2л 4х70 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х70 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1646492.7501 | 455604 | 1190888.7501 | - | -
109 | ААБ2л 4х95 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х95 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1634257.2462 | 455604 | 1178653.2462 | - | -
110 | ААБ2л 4х120 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х120 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1652111.0911 | 455604 | 1196507.0911 | - | -
111 | ААБ2л 4х150 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х150 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1667468.5147 | 455604 | 1211864.5147 | - | -
112 | ААБ2л 4х185 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х185 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1678543.9914 | 455604 | 1222939.9914 | - | -
113 | АПВБбШ 4х35 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х35 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1598924.1056 | 455604 | 1143320.1056 | - | -
114 | АПВБбШ 4х50 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х50 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1607555.0833 | 455604 | 1151951.0833 | - | -
115 | АПВБбШ 4х70 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х70 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1611329.508 | 455604 | 1155725.508 | - | -
116 | АПВБбШ 4х95 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х95 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1631163.4661 | 455604 | 1175559.4661 | - | -
117 | АПВБбШ 4х120 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х120 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1628111.8954 | 455604 | 1172507.8954 | - | -
118 | АПВБбШ 4х150 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х150 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1678325.4151 | 455604 | 1222721.4151 | - | -
119 | АПВБбШ 4х185 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х185 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1672810.929 | 455604 | 1217206.929 | - | -
120 | АПВБбШ 4х240 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х240 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1701821.4352 | 455604 | 1246217.4352 | - | -
121 | 2_ААБ2л 4х50 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х50 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 2905883.0998 | 651816 | 2254067.0998 | - | -
122 | 2_ААБ2л 4х95 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х95 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 2897414.0587 | 651816 | 2245598.0587 | - | -
123 | 2_ААБ2л 4х120 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х120 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 2933121.7691 | 651816 | 2281305.7691 | - | -
124 | 2_ААБ2л 4х150 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х150 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 2963836.606 | 651816 | 2312020.606 | - | -
125 | 2_ААБ2л 4х185 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х185 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 2985987.5594 | 651816 | 2334171.5594 | - | -
126 | 2_ААБ2л 4х240 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х240 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 3045623.0865 | 651816 | 2393807.0865 | - | -
127 | 2_АПВБбШ 4х35 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х35 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 2826747.8084 | 651816 | 2174931.8084 | - | -
128 | 2_АПВБбШ 4х50 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х50 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 2844009.7535 | 651816 | 2192193.7535 | - | -
129 | 2_АПВБбШ 4х70 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х70 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 2851558.6132 | 651816 | 2199742.6132 | - | -
130 | 2_АПВБбШ 4х95 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х95 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 2891226.5088 | 651816 | 2239410.5088 | - | -
131 | 2_АПВБбШ 4х120 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х120 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 2885123.3674 | 651816 | 2233307.3674 | - | -
132 | 2_АПВБбШ 4х150 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х150 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 2985550.4068 | 651816 | 2333734.4068 | - | -
133 | 2_АПВБбШ 4х185 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х185 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 2974521.4346 | 651816 | 2322705.4346 | - | -
134 | 2_АПВБбШ 4х240 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПВБбШ 4х240 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 3032542.4367 | 651816 | 2380726.4367 | - | -
135 | 2_АПвБбШп-1 4х95 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 4х95 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 2891226.5088 | 651816 | 2239410.5088 | - | -
136 | 4_АПвБбШв-1 4х35 ГНБ | Прокладка четырех кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПвБбШв-1 4х35 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 3383340.4343 | 946133 | 2437207.4343 | - | -
137 | 4_АПвБбШв-1 4х120 ГНБ | Прокладка четырех кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПвБбШв-1 4х120 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 3500091.5935 | 946133 | 2553958.5935 | - | -
138 | 4_АПвБбШв-1 4х150 ГНБ | Прокладка четырех кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПвБбШв-1 4х150 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 3700945.6826 | 946133 | 2754812.6826 | - | -
139 | 4_АПвБбШв-1 4х185 ГНБ | Прокладка четырех кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПвБбШв-1 4х185 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 3678887.7073 | 946133 | 2732754.7073 | - | -
140 | АВБШв-1 4х50 ГНБ | Прокладка кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв-1 4х50 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1601963.7798 | 455604 | 1146359.7798 | - | -
141 | ААБ2Л 4х50 в лотках_1 | Прокладка кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2Л 4х50 в лотках в количестве 1 кабелей | 100 м | 770104.9842 | 189053 | 581051.9842 | - | -
142 | ААБ2Л 4х95 в лотках_4 | Прокладка кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2Л 4х95 в лотках в количестве 4 кабелей | 100 м | 1141392.648 | 189053 | 952339.648 | - | -
143 | ААБ2Л 4х240 в лотках_4 | Прокладка кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2Л 4х240 в лотках в количестве 4 кабелей | 100 м | 1469564.1925 | 189053 | 1280511.1925 | - | -
144 | АПвБбШнг 4х240 в лотках_4 | Прокладка кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АПвБбШнг 4х240 в лотках в количестве 4 кабелей | 100 м | 1443402.9135 | 189053 | 1254349.9135 | - | -
145 | ААБ2л 3х50 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х50 в траншее | км | 2935889.5777 | 404665 | 2531224.5777 | - | -
146 | ААБ2л 3х70 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х70 в траншее | км | 3149915.1935 | 404665 | 2745250.1935 | - | -
147 | ААБ2л 3х95 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х95 в траншее | км | 3233205.4946 | 404665 | 2828540.4946 | - | -
148 | ААБ2л 3х120 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х120 в траншее | км | 3204596.0292 | 404665 | 2799931.0292 | - | -
149 | ААБ2л 3х150 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х150 в траншее | км | 3441418.6453 | 404665 | 3036753.6453 | - | -
150 | ААБ2л 3х185 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х185 в траншее | км | 3658329.631 | 404665 | 3253664.631 | - | -
151 | ААБ2л 3х240 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х240 в траншее | км | 3590172.4298 | 404665 | 3185507.4298 | - | -
152 | АПвПг 1х300 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем АПвПг 1х300 в траншее | км | 5103997.1799 | 562698 | 4541299.1799 | - | -
153 | АПвПг 1х400 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем АПвПг 1х400 в траншее | км | 7314277.3008 | 562698 | 6751579.3008 | - | -
154 | АПвПг 1х500 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем АПвПг 1х500 в траншее | км | 7999937.7845 | 562698 | 7437239.7845 | - | -
155 | АПвПг 1х630 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем АПвПг 1х630 в траншее | км | 8812989.7394 | 562698 | 8250291.7394 | - | -
156 | АПвПг 1х800 в траншее | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем АПвПг 1х800 в траншее | км | 10502703.3592 | 562698 | 9940005.3592 | - | -
157 | 2_ААБ2л 10 3х50 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х50 в траншее | км | 3953807.3522 | 483682 | 3470125.3522 | - | -
158 | 2_ААБ2л 10 3х70 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х70 в траншее | км | 4381858.5838 | 483682 | 3898176.5838 | - | -
159 | 2_ААБ2л 10 3х95 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х95 в траншее | км | 4548439.2169 | 483682 | 4064757.2169 | - | -
160 | 2_ААБ2л 10 3х120 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х120 в траншее | км | 4491220.2758 | 483682 | 4007538.2758 | - | -
161 | 2_ААБ2л 10 3х150 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х150 в траншее | км | 4964865.5389 | 483682 | 4481183.5389 | - | -
162 | 2_ААБ2л 10 3х185 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х185 в траншее | км | 5398687.5103 | 483682 | 4915005.5103 | - | -
163 | 2_ААБ2л 10 3х240 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х240 в траншее | км | 5262373.1079 | 483682 | 4778691.1079 | - | -
164 | ААБ2л-10 3х120, ААБ2л 10 3х150 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х120 ААБ2л 10 3х150 в траншее | км | 4734124.4342 | 483682 | 4250442.4342 | - | -
165 | 2_АПвПг 1х300 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем АПвПг 1х300 в траншее | км | 8186266.0619 | 799747 | 7386519.0619 | - | -
166 | 2_АПвПг 1х400 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем АПвПг 1х400 в траншее | км | 12606826.3037 | 799747 | 11807079.3037 | - | -
167 | 2_АПвПг 1х500 в траншее | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем АПвПг 1х500 в траншее | км | 13978147.2608 | 799747 | 13178400.2608 | - | -
168 | 3_ААБ2л 10 3х120 в траншее | Прокладка трех кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х120 в траншее | км | 5725965.7596 | 562698 | 5163267.7596 | - | -
169 | 3_ААБ2л 10 3х150 в траншее | Прокладка трех кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х150 в траншее | км | 6436433.5667 | 562698 | 5873735.5667 | - | -
170 | 3_ААБ2л 10 3х185 в траншее | Прокладка трех кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х185 в траншее | км | 7087166.5238 | 562698 | 6524468.5238 | - | -
171 | 3_ААБ2л 10 3х240 в траншее | Прокладка трех кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х240 в траншее | км | 6882694.9202 | 562698 | 6319996.9202 | - | -
172 | 4_ААБ2л 10 3х120 в траншее | Прокладка четырех кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х120 в траншее | км | 7347497.7086 | 641714 | 6705783.7086 | - | -
173 | 4_ААБ2л 10 3х150 в траншее | Прокладка четырех кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х150 в траншее | км | 8289685.8002 | 641714 | 7647971.8002 | - | -
174 | 4_ААБ2л 10 3х185 в траншее | Прокладка четырех кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х185 в траншее | км | 9157329.743 | 641714 | 8515615.743 | - | -
175 | 4_ААБ2л 10 3х240 в траншее | Прокладка четырех кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л 10 3х240 в траншее | км | 8884700.9382 | 641714 | 8242986.9382 | - | -
176 | ААБ2л-10 3х50 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х50 в траншее в трубе | км | 3308190.1641 | 404665 | 2903525.1641 | - | -
177 | ААБ2л-10 3х70 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х70 в траншее в трубе | км | 3512764.572 | 404665 | 3108099.572 | - | -
178 | ААБ2л-10 3х95 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х95 в траншее в трубе | км | 3549058.5893 | 404665 | 3144393.5893 | - | -
179 | ААБ2л-10 3х120 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х120 в траншее в трубе | км | 3521010.0928 | 404665 | 3116345.0928 | - | -
180 | ААБ2л-10 3х150 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х150 в траншее в трубе | км | 3747226.8607 | 404665 | 3342561.8607 | - | -
181 | ААБ2л-10 3х185 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х185 в траншее в трубе | км | 3959884.688 | 404665 | 3555219.688 | - | -
182 | ААБ2л-10 3х240 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х240 в траншее в трубе | км | 3893063.9015 | 404665 | 3488398.9015 | - | -
183 | АПвПг 1х300 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем АПвПг 1х300 в траншее в трубе | км | 6732330.329 | 562698 | 6169632.329 | - | -
184 | АПвПг 1х500 в траншее в трубе | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем АПвПг 1х500 в траншее в трубе | км | 9570195.6093 | 562698 | 9007497.6093 | - | -
185 | 2_ААБ2л-10 3х70 в траншее в трубе | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х70 в траншее в трубе | км | 5247886.5493 | 483682 | 4764204.5493 | - | -
186 | 2_ААБ2л-10 3х95 в траншее в трубе | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х95 в траншее в трубе | км | 5320474.5839 | 483682 | 4836792.5839 | - | -
187 | 2_ААБ2л-10 3х120 в траншее в трубе | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х120 в траншее в трубе | км | 5264377.5909 | 483682 | 4780695.5909 | - | -
188 | 2_ААБ2л-10 3х150 в траншее в трубе | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х150 в траншее в трубе | км | 5716811.1267 | 483682 | 5233129.1267 | - | -
189 | 2_ААБ2л-10 3х185 в траншее в трубе | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х185 в траншее в трубе | км | 6142126.7813 | 483682 | 5658444.7813 | - | -
190 | 2_ААБ2л-10 3х240 в траншее в трубе | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х240 в траншее в трубе | км | 6008485.2083 | 483682 | 5524803.2083 | - | -
191 | 4_ААБ2л-10 3х120 в траншее в трубе | Прокладка четырех кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х120 в траншее в трубе | км | 9081697.9039 | 641714 | 8439983.9039 | - | -
192 | ААБ2л-10 3х50 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х50 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1626882.6007 | 455604 | 1171278.6007 | - | -
193 | ААБ2л-10 3х70 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х70 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1647340.0384 | 455604 | 1191736.0384 | - | -
194 | ААБ2л-10 3х95 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х95 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1650969.4494 | 455604 | 1195365.4494 | - | -
195 | ААБ2л-10 3х120 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х120 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1648164.6049 | 455604 | 1192560.6049 | - | -
196 | ААБ2л-10 3х150 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х150 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1670786.2786 | 455604 | 1215182.2786 | - | -
197 | ААБ2л-10 3х185 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х185 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1692052.0603 | 455604 | 1236448.0603 | - | -
198 | ААБ2л-10 3х240 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х240 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 1685369.9868 | 455604 | 1229765.9868 | - | -
199 | АПвПг 1х300 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем АПвПг 1х300 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 3225239.2602 | 798974 | 2426265.2602 | - | -
200 | АПвПг 1х400 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем АПвПг 1х400 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 3441933.3897 | 798974 | 2642959.3897 | - | -
201 | АПвПг 1х500 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем АПвПг 1х500 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 3509025.7872 | 798974 | 2710051.7872 | - | -
202 | АПвПг 1х630 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем АПвПг 1х630 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 3588736.7662 | 798974 | 2789762.7662 | - | -
203 | АПвПг 1х800 ГНБ | Прокладка кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем АПвПг 1х800 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 3754394.9622 | 798974 | 2955420.9622 | - | -
204 | 2_ААБ2л-10 3х50 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х50 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 2882664.7677 | 651816 | 2230848.7677 | - | -
205 | 2_ААБ2л-10 3х70 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х70 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 2923579.6534 | 651816 | 2271763.6534 | - | -
206 | 2_ААБ2л-10 3х95 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х95 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 2930838.4754 | 651816 | 2279022.4754 | - | -
207 | 2_ААБ2л-10 3х120 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х120 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 2925228.7761 | 651816 | 2273412.7761 | - | -
208 | 2_ААБ2л-10 3х150 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х150 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 2970472.1338 | 651816 | 2318656.1338 | - | -
209 | 2_ААБ2л-10 3х185 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х185 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 3013003.6972 | 651816 | 2361187.6972 | - | -
210 | 2_ААБ2л-10 3х240 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х240 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 2999639.5399 | 651816 | 2347823.5399 | - | -
211 | 2_АПвПг 1х300 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем АПвПг 1х300 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 4180325.4615 | 1240451 | 2939874.4615 | - | -
212 | 2_АПвПг 1х400 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем АПвПг 1х400 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 4613713.7205 | 1240451 | 3373262.7205 | - | -
213 | 2_АПвПг 1х500 ГНБ | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем АПвПг 1х500 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 4747898.5155 | 1240451 | 3507447.5155 | - | -
214 | 3_ААБ2л-10 3х120 ГНБ | Прокладка трех кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х120 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 3252765.0626 | 798974 | 2453791.0626 | - | -
215 | 3_ААБ2л-10 3х150 ГНБ | Прокладка трех кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х150 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 3320630.094 | 798974 | 2521656.094 | - | -
216 | 3_ААБ2л-10 3х185 ГНБ | Прокладка трех кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х185 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 3384427.4391 | 798974 | 2585453.4391 | - | -
217 | 3_ААБ2л-10 3х240 ГНБ | Прокладка трех кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х240 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 3364381.2083 | 798974 | 2565407.2083 | - | -
218 | 4_ААБ2л-10 3х120 ГНБ | Прокладка четырех кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х120 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 3580302.3594 | 946133 | 2634169.3594 | - | -
219 | 4_ААБ2л-10 3х150 ГНБ | Прокладка четырех кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х150 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 3670789.0748 | 946133 | 2724656.0748 | - | -
220 | 4_ААБ2л-10 3х185 ГНБ | Прокладка четырех кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х185 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 3755852.2016 | 946133 | 2809719.2016 | - | -
221 | 4_ААБ2л-10 3х240 ГНБ | Прокладка четырех кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2л-10 3х240 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | 100 м | 3729123.887 | 946133 | 2782990.887 | - | -
222 | ААБ2Л-10 3х120 в лотках_1 | Прокладка кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2Л-10 3х120 в лотках в количестве 1 кабель | 100 м | 795296.4358 | 189053 | 606243.4358 | - | -
223 | ААБ2Л-10 3х120 в лотках_3 | Прокладка кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2Л-10 3х120 в лотках в количестве 3 кабелей | 100 м | 1093313.1029 | 189053 | 904260.1029 | - | -
224 | ААБ2Л-10 3х185 в лотках_2 | Прокладка кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2Л-10 3х185 в лотках в количестве 2 кабелей | 100 м | 1044250.4846 | 189053 | 855197.4846 | - | -
225 | ААБ2Л-10 3х240 в лотках_2 | Прокладка кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2Л-10 3х240 в лотках в количестве 2 кабелей | 100 м | 1030886.3273 | 189053 | 841833.3273 | - | -
226 | ААБ2Л-10 3х240 в лотках_4 | Прокладка кабельных ЛЭП-6 (10) кВ кабелем ААБ2Л-10 3х240 в лотках в количестве 4 кабелей | 100 м | 1415461.1147 | 189053 | 1226408.1147 | - | -
227 | КТПН 1х25 кВА_тупиковая | Строительство КТПН тупикового исполнения с трансформатором мощностью 25 кВА | шт. | 622752.4179 | 55549 | 567203.4179 | 358037.95 | 209165.4681
228 | КТПН 1х40 кВА_тупиковая | Строительство КТПН тупикового исполнения с трансформатором мощностью 40 кВА | шт. | 654642.6084 | 55549 | 599093.6084 | 389928.14 | 209165.4681
229 | КТПН 1х63 кВА_тупиковая | Строительство КТПН тупикового исполнения с трансформатором мощностью 63 кВА | шт. | 804664.1169 | 55549 | 749115.1169 | 539949.65 | 209165.4681
230 | КТПН 1х100 кВА_тупиковая | Строительство КТПН тупикового исполнения с трансформатором мощностью 100 кВА | шт. | 939261.9007 | 55549 | 883712.9007 | 674547.43 | 209165.4681
231 | КТПН 1х160 кВА_тупиковая | Строительство КТПН тупикового исполнения с трансформатором мощностью 160 кВА | шт. | 959759.1479 | 55549 | 904210.1479 | 695044.68 | 209165.4681
232 | КТПН 1х250 кВА_тупиковая | Строительство КТПН тупикового исполнения с трансформатором мощностью 250 кВА | шт. | 1371063.8192 | 76073 | 1294990.8192 | 1085825.35 | 209165.4681
233 | КТПН 1х400 кВА_тупиковая | Строительство КТПН тупикового исполнения с трансформатором мощностью 400 кВА | шт. | 1416331.2274 | 76073 | 1340258.2274 | 1085084.25 | 255173.9819
234 | КТПН 1х630 кВА_тупиковая | Строительство КТПН тупикового исполнения с трансформатором мощностью 630 кВА | шт. | 1709234.1299 | 76073 | 1633161.1299 | 1352032.4 | 281128.7253
235 | КТПН 1х1250 кВА_тупиковая | Строительство КТПН тупикового исполнения с трансформатором мощностью 1250 кВА | шт. | 4143321.5569 | 153880 | 3989441.5569 | 3672043.1 | 317398.4552
236 | КТПН 1х1000 кВА_тупиковая | Строительство КТПН тупикового исполнения с трансформатором мощностью 1000 кВА | шт. | 2738292.14 | 153880 | 2584412.14 | 2267013.68 | 317398.4552
237 | КТПН 1х25 кВА_проходная | Строительство КТПН проходного исполнения с трансформатором мощностью 25 кВА | шт. | 848644.159 | 55549 | 793095.159 | 583929.69 | 209165.4681
238 | КТПН 1х40 кВА_проходная | Строительство КТПН проходного исполнения с трансформатором мощностью 40 кВА | шт. | 880534.3495 | 55549 | 824985.3495 | 615819.88 | 209165.4681
239 | КТПН 1х63 кВА_проходная | Строительство КТПН проходного исполнения с трансформатором мощностью 63 кВА | шт. | 887264.6785 | 55549 | 831715.6785 | 622550.21 | 209165.4681
240 | КТПН 1х100 кВА_проходная | Строительство КТПН проходного исполнения с трансформатором мощностью 100 кВА | шт. | 945601.7052 | 55549 | 890052.7052 | 680887.24 | 209165.4681
241 | КТПН 1х160 кВА_проходная | Строительство КТПН проходного исполнения с трансформатором мощностью 160 кВА | шт. | 985360.3026 | 55549 | 929811.3026 | 720645.83 | 209165.4681
242 | КТПН 1х250 кВА_проходная | Строительство КТПН проходного исполнения с трансформатором мощностью 250 кВА | шт. | 1515782.7229 | 76073 | 1439709.7229 | 1230544.25 | 209165.4681
243 | КТПН 1х400 кВА_проходная | Строительство КТПН проходного исполнения с трансформатором мощностью 400 кВА | шт. | 1549211.0536 | 76073 | 1473138.0536 | 1217964.07 | 255173.9819
244 | КТПН 1х630 кВА_проходная | Строительство КТПН проходного исполнения с трансформатором мощностью 630 кВА | шт. | 1968334.8426 | 76073 | 1892261.8426 | 1611133.12 | 281128.7253
245 | КТПН 1х1000 кВА_проходная | Строительство КТПН проходная исполнения с трансформатором мощностью 1000 кВА | шт. | 2718314.6823 | 153880 | 2564434.6823 | 2247036.23 | 317398.4552
246 | КТПН 1х1250 кВА_проходная | Строительство КТПН проходного исполнения с трансформатором мощностью 1250 кВА | шт. | 4085164.3167 | 153880 | 3931284.3167 | 3613885.86 | 317398.4552
247 | 2КТПН 1х160 кВА_тупиковая | Строительство 2КТПН тупикового исполнения с трансформаторами мощностью 160 кВА | шт. | 2666147.2296 | 215746 | 2450401.2296 | 1924258.81 | 526142.4164
247/1 | 2КТПН 1х250 кВА_тупиковая | Строительство 2КТПН тупикового исполнения с трансформаторами мощностью 250 кВА | шт. | 3370926.9982 | 304924 | 3066002.9982 | 2539860.58 | 526142.4164
248 | 2КТПН 1х400 кВА_тупиковая | Строительство 2КТПН тупикового исполнения с трансформаторами мощностью 400 кВА | шт. | 2767888.2941 | 304924 | 2462964.2941 | 1785516.54 | 677447.7581
249 | 2КТПН 1х630 кВА_тупиковая | Строительство 2КТПН тупикового исполнения с трансформаторами мощностью 630 кВА | шт. | 3492724.7248 | 304924 | 3187800.7248 | 2484398.22 | 703402.5015
250 | 2КТПН 1х160 кВА_проходная | Строительство 2КТПН проходного исполнения с трансформаторами мощностью 160 кВА | шт. | 2791844.0624 | 215746 | 2576098.0624 | 2049955.65 | 526142.4164
250/1 | 2КТПН 1х250 кВА_проходная | Строительство 2КТПН проходного исполнения с трансформаторами мощностью 250 кВА | шт. | 3627087.2566 | 304924 | 3322163.2566 | 2796020.84 | 526142.4164
251 | 2КТПН 1х400 кВА_проходная | Строительство 2КТПН проходного исполнения с трансформаторами мощностью 400 кВА | шт. | 3209811.6893 | 304924 | 2904887.6893 | 2227439.93 | 677447.7581
252 | 2КТПН 1х630 кВА_проходная | Строительство 2КТПН проходного исполнения с трансформаторами мощностью 630 кВА | шт. | 4424258.6921 | 304924 | 4119334.6921 | 3415932.19 | 703402.5015
253 | 2КТПН 1х1000 кВА_тупиковая | Строительство 2КТПН тупикового исполнения с трансформаторами мощностью 1000 кВА | шт. | 4563183.3017 | 391961 | 4171222.3017 | 3363460.95 | 807761.3496
254 | 2КТПН 1х1000 кВА_проходная | Строительство 2КТПН проходного исполнения с трансформаторами мощностью 1000 кВА | шт. | 5829560.1853 | 391961 | 5437599.1853 | 4629837.84 | 807761.3496
255 | 2КТПН 1х1250 кВА_проходная | Строительство 2КТПН проходного исполнения с трансформаторами мощностью 1250 кВА | шт. | 8838093.3756 | 391961 | 8446132.3756 | 7638371.03 | 807761.3496
256 | 2КТПН 1х1250 кВА_тупиковая | Строительство 2КТПН тупикового исполнения с трансформаторами мощностью 1250 кВА | шт. | 8694747.431 | 391961 | 8302786.431 | 7495025.08 | 807761.3496
257 | Замена трансформатора мощностью 160кВА | Замена в КТПН трансформатора мощностью 160кВА | шт. | 342346.27 | 26338 | 316008.27 | 232703.69 | 83304.58
258 | Замена трансформатора мощностью 250кВА | Замена в КТПН трансформатора мощностью 250кВА | шт. | 429181.81 | 37626 | 391555.81 | 308251.23 | 83304.58
259 | Замена трансформатора мощностью 400кВА | Замена в КТПН трансформатора мощностью 400кВА | шт. | 546876.85 | 37626 | 509250.85 | 377932.54 | 131318.31
260 | Замена трансформатора мощностью 630кВА | Замена в КТПН трансформатора мощностью 630кВА | шт. | 735843.12 | 37626 | 698217.12 | 566898.81 | 131318.31
261 | Замена трансформатора мощностью 1000кВА | Замена в КТПН трансформатора мощностью 1000кВА | шт. | 802257.91 | 80420 | 721837.91 | 590519.6 | 131318.31
262 | 2_БКТП 1х1000 кВА | Строительство двухтрансформаторной подстанции блочного типа с трансформаторами мощностью 1000 кВА | шт. | 9858024.24 | 391961 | 9466063.24 | 7986653.23 | 1479410.01
263 | 2_БКТП 1х1250 кВА | Строительство двухтрансформаторной подстанции блочного типа с трансформаторами мощностью 1250 кВА | шт. | 13547554.01 | 391961 | 13155593.01 | 11676183 | 1479410.01
264 | ПП на 4 ячейки | Переключательный пункт на 4 ячейки | шт. | 703143.73 | 30463 | 672680.73 | 499257.48 | 173423.25
265 | ПП на 10 ячеек | Переключательный пункт на 10 ячеек | шт. | 2689974.13 | 30463 | 2659511.13 | 2062784.48 | 596726.65
266 | РП-10 (10 яч.) | Строительство распределительного пункта 10 кВ с десятью высоковольтными ячейками без встроенной трансформаторной подстанции | шт. | 31615585.46 | 468488 | 31147097.46 | 20446586.96 | 10700510.5
267 | РП-10 (10 яч.), ТП 2х1000 кВА | Строительство распределительной подстанции 10 кВ с десятью высоковольтными ячейками и двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА | шт. | 49375428 | 1798168 | 47577260 | 30792866.07 | 16784393.93
268 | ПУ_0,4_1ф_прям.вкл | Установка и подключение однофазного счетчика к ВЛ-0,4 кВ (однофазный-сплит) | шт. | 24997.21 | 4349.8 | 20647.41 | 12615.11 | 8032.3
269 | ПУ_0,4_3ф_прям.вкл | Установка и подключение трёхфазного счетчика к ВЛ-0,4 кВ (трехфазный-сплит) | шт. | 28443.48 | 4349.8 | 24093.68 | 11689.9 | 12403.78
270 | ПУ_0,4_3ф_полукосв.вкл | Установка и подключение трёхфазного счетчика на уровне 0,4кВ (трехфазный-полукосвенного включения) | шт. | 65233.09 | 4349.8 | 60883.29 | 29977.83 | 30905.46
271 | ПУ_1-20_3ф_прям.вкл | Установка и подключение трёхфазного счетчика на уровне 1-20 кВ (прямого включения) | шт. | 331109.14 | 6172 | 324937.14 | 273307.03 | 51630.11
272 | ПУ_1-20_3ф_косв.вкл | Установка и подключение трёхфазного счетчика на уровне 1-20 кВ (трехфазный-косвенного включения) | шт. | 234676.67 | 6172 | 228504.67 | 198106.03 | 30398.64
273 | ПУ_1-20_3ф_ЯКНО | Установка и подключение трёхфазного счетчика на уровне 1-20 кВ (установка в ЯКНО) | шт. | 615886.57 | 6172 | 609714.57 | 435131.99 | 174582.58
274 | СТП-25КВА | Строительство столбовой трансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью 25 кВА | шт. | 484039.55 | 26315 | 457724.55 | 278356.71 | 179367.84
275 | СТП-63КВА | Строительство столбовой трансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью 63кВА | шт. | 513233.38 | 26315 | 486918.38 | 307550.54 | 179367.84
276 | СТП-100КВА | Строительство столбовой трансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью 100 кВА | шт. | 596162.96 | 26315 | 569847.96 | 390480.12 | 179367.84
277 | СТП-160КВА | Строительство столбовой трансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью 160 кВА | шт. | 608887.91 | 26315 | 582572.91 | 403205.07 | 179367.84
278 | Монтаж Ж/б опоры 0,4кВ | Монтаж Ж/б опоры 0,4кВ | шт. | 44261.76 | 12753 | 31508.76 | 13178.24 | 18330.52
279 | Монтаж Ж/б опоры 6-кВ (10) | Монтаж Ж/б опоры 6-кВ (10) | шт. | 44913.76 | 13405 | 31508.76 | 13178.24 | 18330.52
280 | РЛНД1-10/400 | Монтаж разъединителя РЛНД1-10/400 | шт. | 41815.13 | 6172 | 35643.13 | - | -
281 | РЛНД1-10/630 | Монтаж разъединителя РЛНД1-10/630 | шт. | 42105.73 | 6172 | 35933.73 | - | -
282 | Установка щита на опоре | Установка щита 0,4 кв на опоре для установки прибора учета | шт. | 17126.91 | 0 | 17126.91 | - | -
283 | Восстановление тротуара | Восстановление асфальтового покрытия тротуара | 1 м2 | 2003.98 | 0 | 2003.98 | - | -
284 | Восстановление внутриквартального проезда | Восстановление внутриквартального проезда | 1 м2 | 2117.48 | 0 | 2117.48 | - | -

## Таблица 2
Таблица 2. Стоимость проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Объекты - аналоги
1 | № п/п | Принятое сокращение | Наименование работ | Ед.изм. | Удельная стоимость работ в ценах 2023 г., руб. без НДС
1 |  |  |  |  | Всего | Проектно-изыскательские работы | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | ВЛ_ВОЛС_встроенный в ГТ | Строительство ВОЛС (встроенный в грозозащитный трос), основной и резервный канал связи по трассе ВЛ 110-220 кВ | км | 1188678.06 | 93122.24 | 1095555.82
| 2 | ВЛ_ВОЛС_самонесущий | Строительство ВОЛС (самонесущий), основной и резервный канал связи по трассе ВЛ 110-220 кВ | км | 1598172.21 | 125202.43 | 1472969.78
| 3 | КЛ_ВОЛС | Строительство ВОЛС, основной и резервный канал связи по трассе КЛ 110-220 кВ | км | 1299617.84 | 90671.01 | 1208946.83
| 4 | ПС_ВОЛС | Установка станционного оборудования для организации канала связи (Станционная часть) | шт. | 4246796.98 | 539516.83 | 3707280.15
| 5 | Грозотрос_демонтаж | Демонтаж грозотроса ВЛ 110-220 кВ | км | 25276.16 | 0 | 25276.16
| 6 | Грозотрос | Монтаж грозотроса ВЛ 110-220 кВ | км | 137478.33 | 12034.23 | 125444.1
| 7 | Ограждение (ж/б) | Монтаж ограждения (ж/б) | м | 11234.59 | 880.13 | 10354.46
| 8 | Ограждение (сетч.) | Монтаж внутреннего сетчатого ограждения | м | 4103.5 | 321.47 | 3782.03
| 9 | Ограждение (егоза) | Монтаж проволочного ограждения ЕГОЗА на ж/б ограждениях | м | 1016.92 | 79.67 | 937.25
| 10 | АБ, ЗВУ, ЩПТ | Замена АБ, ЗВУ и ЩПТ с сопутствующим объемом работ по помещению | шт. | 29729065.93 | 662296.73 | 29066769.2
| 11 | ШОТ | Организация системы оперативного тока (ШОТ) | шт. | 3325812.21 | 260547.5 | 3065264.71
| 12 | АРН 35 кВ | Установка устройств АРН на ПС 35 кВ | шт. | 299947.01 | 0 | 299947.01
| 13 | АРН 110/10 кВ | Установка устройств АРН на ПС 110/10 кВ | шт. | 311935.84 | 0 | 311935.84
| 14 | АРН 110/35/10 кВ | Установка устройств АРН на ПС 110/35/10 кВ | шт. | 456744.08 | 0 | 456744.08
| 15 | РАС | Установка регистратора аварийных событий | шт. | 8377736.62 | 1888211.64 | 6489524.98
| 16 | АБ и ЗВУ | Замена АБ и ЗВУ с сопутствующим объемом работ по помещению | шт. | 17720088.87 | 393047.19 | 17327041.68
| 17 | ПС_ЦРРЛ_Антенна | Установка оборудования связи с сопутствующим объемом работ для организации ЦРРЛ | шт. | 1554446.96 | 486083.57 | 1068363.39
| 18 | Пож.сигнализация | Монтаж пожарной сигнализации | м2 | 817.87 | 181.13 | 636.74
| 19 | КЕТ | Установка устройств компенсации емкостных токов | шт. | 5039485.5 | 220720.25 | 4818765.25
| 20 | Инструментальное обследование строительных конструкций | Инструментальное обследование строительных конструкций (фундаментов, металлоконструкций и п.т.) на 1 опору. | шт. | 147080.36 | 0 | 147080.36
| 21 | ЩСН | Установка ЩСН | шт. | 7223371.7133 | 565886.2633 | 6657485.45
| 22 | Реклоузер 6(10) кВ | Установка реклоузера 6 (10) кВ | шт. | 2745563.31 | 283174.69 | 2462388.62
| 23 | РЛНД-10 | Монтаж разъединителей 10 кВ линейных наружной установки (типа РЛНД-10) | шт. | 97690.04 | 10075.65 | 87614.39
| 24 | АОПО | Установка шкафа АОПО | шт. | 7977711.51 | 1710407.42 | 6267304.09
| 25 | ОПС и видеонаблюдение | Установка системы охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 110-220 кВ | шт. | 10010284.0404 | 784215.8004 | 9226068.24
| 26 | УТМ+РАС | Организация системы телемеханики с установкой регистратора аварийных событий на ПС 110-220 кВ | шт. | 20021052.07 | 1528385.09 | 18492666.98
| 27 | УТМ | Организация системы телемеханики без регистратора аварийных событий на ПС 110-220 кВ | шт. | 14524641.3 | 1528385.09 | 12996256.21
| 28 | Опора 110 кВ_переустр.ВЛ-КЛ | Переустройство анкерно-угловой металлической опоры для перехода "ВЛ-КЛ" без замены самой опоры | шт. | 582046.82 | 45598.14 | 536448.68
| 29 | Т 110/НН кВ 25 МВА_такелаж | Такелаж трансформаторов 25 МВА | км | 20197.37 | 0 | 20197.37
| 30 | Т 110/НН кВ 16 МВА_такелаж | Такелаж трансформаторов 16 МВА | км | 28218.46 | 0 | 28218.46
| 31 | Т 110/НН кВ 10 МВА_такелаж | Такелаж трансформаторов 10 МВА | км | 4869.71 | 0 | 4869.71
| 32 | ПП 10 кВ_корпус | Установка корпуса переключательного пункта 10 кВ | шт. | 437325.39 | 120525.15 | 316800.24
| 33 | ТП_КСО 10 кВ | Установка камеры КСО 10 кВ в ТП | шт. | 485037.64 | 50026.3 | 435011.34
| 34 | ТП_демонтаж | Демонтаж КТПН | шт. | 56775.54 | 5855.77 | 50919.77
| 35 | Ответвление 0,4 кВ | Устройство ответвлений 0,4 кВ (1 и/или 3-х фазные) | шт. | 4109.8 | 423.88 | 3685.92
| 36 | РЗА_ДФЗ | Установка комплекта основных быстродействующих дифференциально-фазных защиты линии | шт | 4379654 | 886363.27 | 3493290.73
| 37 | Ячейка 10 кВ | Комплектация ячейки РУ-10 кВ (выкатной элемент КРУ-2-10, разъединитель 10 кВ, ТТ 10 кВ (ТПЛ-10М, ТЗЛЭ-125), оборудование вторичных цепей отсека РЗА, приборы учета) | шт | 1163399.54 | 29063.2 | 1134336.34
| 38 | КРУН_10_0,63_12,5 кА | Установка ячеек КРУН-10 кВ с выключателем Iоткл=12,5 кА и Iном=630А | шт | 2367779.28 | 80244.25 | 2287535.03
| 39 | Шины 6-10 кВ_ал. | Ошиновка ЗРУ 6-10 кВ (алюминиевые шины, сечением до 1500 мм2) | км. | 2102528.36 | 216852.7 | 1885675.66
| 40 | Шкаф автоматики ТК/ДГК | Установка шкафа автоматики ТК/ДГК на ПС открытого типа | шт | 2332545.63 | 182733.99 | 2149811.64
| 41 | Шкоф ОПФ | Установка шкафа ОПФ на ПС открытого типа | шт | 3508577.98 | 274865.56 | 3233712.42
| 42 | Монтаж БЗП | Монтаж микропроцессорного блока защит присоединений секций сборных шин 6-35 кВ | шт | 120564.84 | 9445.17 | 111119.67
| 43 | КРУ 10 кВ_вык.эл. | Выкатной элемент КРУ 10 кВ серии К-ХII с вакуумным выключателем | шт | 648571.75 | 50809.77 | 597761.98
| 44 | ПС 6/10 кВ 6,3 МВА | Строительство повышающей ПС 6/10 кВ (трансформатор трехфазный масляный 6,3/10 кВ 6300 кВа, РУ 10 кВ в модульном здании утепленного типа комплектное, 8 ячеек КСО-285, ячейки 6 кВ НУ) | шт. | 21219447.36 | 1662353.02 | 19557094.34
| 45 | РЗА_КСЗ, КСЗ+АУВ | Установка шкафов с 2-мя терминалами | шт | 6339053.54 | 886363.27 | 5452690.27
| 46 | РЗА_КСЗ+АУВ | Установка комплекта ступенчатых защит линии и автоматики управления выключателем | шт | 3894547.25 | 886363.27 | 3008183.98
| 47 | РЗА_ДЗШ | Установка шкафа дифференциальной защиты шин | шт | 7339395.03 | 886363.27 | 6453031.76
| 48 | РЗА_КСЗ+АУВ, КСЗ+АУВ | Установка шкафа защиты линии | шт | 4817720.01 | 886363.27 | 3931356.74
| 49 | РЗА_дуг.защиты | Монтаж дуговой защиты в ячейках 10 кВ | шт. | 133685.61 | 10612.79 | 123072.82
| 50 | ПС_ВЧ_Rx/Rx | Установка каналообразующей аппаратуры для ВЧ (Rx/Rx) | шт. | 3204570.0184 | 251049.26 | 2953520.7584
| 51 | РЗА_ДЗЛ_ШЭ 2607 093 | Установка комплекта основных быстродействующих дифференциальных защит линии | шт. | 2509794.2668 | 196619.83 | 2313174.4368
| 52 | РЗА_АУВ | Установка шкафа автоматики управления выключателем | шт. | 1817385.129 | 142375.79 | 1675009.339
| 53 | ТТ 10 кВ | Установка ТТ в ячейке 10 кВ | шт. | 42598.7041 | 3337.22 | 39261.4841
| 54 | ЩПТ | Установка щита постоянного тока | шт. | 4505154.688 | 352938.38 | 4152216.308
| 55 | ТТ 110 кВ | Установка ТТ 200 А в ячейке 110 кВ | шт. | 306297.8901 | 23995.69 | 282302.2001
| 56 | ВЛ_замена провода_АС 300 | Демонтаж/монтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением свыше 240 мм2 | км | 1955128.8621 | 153166.78 | 1801962.0821
| 57 | Опора 110 кВ_АУ_монтаж | Монтаж одной анкерно-угловой опоры (СМР, ПНР) | шт. | 2775311.1473 | 217420.69 | 2557890.4573
| 58 | Опора 110 кВ_П_демонтаж | Демонтаж промежуточной опоры | шт. | 175688.6977 | 13763.63 | 161925.0677
| 59 | ТСН | Установка ТСН | шт. | 904851.8569 | 70887.01 | 833964.8469
| 60 | ПС_ВЧ_УПАСК | Установка каналообразующей аппаратуры для ВЧ (УПАСК) | шт. | 3176322.6568 | 248836.34 | 2927486.3168
| 61 | ЩДМ | Установка диспетчерского щита ЩДМ | шт. | 825158.8848 | 64643.78 | 760515.1048
| 62 | ПС_ВОЛС_УПАСК | Установка каналообразующей аппаратуры для ВОЛС | шт. | 3086403.0997 | 241791.95 | 2844611.1497
| 63 | ПС_ВЧ_ТриТОН | Установка каналообразующей аппаратуры для ВЧ (ТриТОН) | шт. | 3148075.2705 | 246623.41 | 2901451.8605
| 64 | Т 110/НН кВ 25 МВА_демонтаж, установка | Замена силовых трансформаторов 16 МВА на 25 МВА на ПС-110 кВ с сопутствующим объемом работ (маслоприемники без отвода масла, ОПН-10) | шт. | 3967479.8391 | 310816.39 | 3656663.4491
| 65 | ПС_защита от перенапр_СМР | Строительно-монтажные работы по защите трансформаторов от перенапряжений | шт. | 46092.1831 | 3610.91 | 42481.2731
| 66 | ПС_защита от перенапр_ПНР | Пусконаладочные работы по защите трансформаторов от перенапряжений | 1 изм. | 1459.4454 | 0 | 1459.4454
| 67 | ВВ_35 кВ | Высоковольтный ввод 35 кВ | шт. | 62471.41 | 4997.71 | 57473.7
| 68 | ВВ_110 кВ_Т | Высоковольтный ввод 110 кВ для силовых трансформаторов | шт. | 388474.66 | 31077.97 | 357396.69
| 69 | ВВ_110 кВ_В | Высоковольтный ввод 110 кВ для выключателей | шт. | 789725.64 | 63178.05 | 726547.59
| 70 | ВВ_110 кВ_лин | Высоковольтный линейный ввод 110 кВ | шт. | 982912.46 | 78633 | 904279.46
| 71 | Страх_пакет | Страховочные рельсовые пакеты | шт | 1916115.56 | 0 | 1916115.56
| 72 | ЩО_70 | Установка панели ЩО-70 400А | шт | 450674.8766 | 35048.27 | 415626.6066